常财审〔2025〕结字120号

关于常德职业技术学院创新创业基地建设工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院创新创业基地建设工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

- 该工程由常德职业技术学院担任建设业主，常德城发项目咨询管理有限公司设计，常德义阳工程监理有限公司监理，湖南省四通建设有限公司施工。施工内容为：地面清表清杂，破除现有硬质路面，拆除原围墙顶部墙体。新增圈梁和砖砌围墙，新增条凳、混凝土町步，新建舞台，新增素混凝土地面、水泥压印拉丝地面及金刚砂地面，新增排水沟，新增标识牌、指示牌、亚克力发光字体和树屋，种植土回填，移除乔木，新栽植物。新建排水管、雨水井及控制设备、照明灯具等。工程开工日期为2024年11月，竣工日期为2025年1月。

- 预算评审金额795564元（常财审〔2024〕预字84号，其中工程费719076元、前期费40534元、不可预见费35954元），采购合同金额716800元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025066号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南中咨工程管理咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院创新创业基地建设的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）工程费用

- 1. 桑拿板价格高计，审减0.82万元；

- 2. 保温隔热墙面价格高计，审减0.16万元；

- 3. 塑木地板价格高计，审减0.41万元

- 4. 保温隔热屋面未施工，审减0.58万元；

- 5. 建筑垃圾外运工程量多计,审减0.13万元；

- 6. 树屋配管电缆工程量多计,审减0.4万元；

- 7. 外脚手架合同外重组价，审减0.68万元；

- 8. 雨水管碎石工程量多计，审减0.4万元;

- 9. 其他零星项目及取费，审减0.41万元。

（二）其他费用

1. 监理费多计，审减0.16万元；

- 2. 检测费未实施，审减0.28万元；

- 3. 结算初审付费漏计，审增0.23万元。

六、评审结论

该工程送审金额757604元，第三方咨询机构审核金额734404元，评审金额715441元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月8日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 关于常德职业技术学院创新创业基地建设 工程结算评审的报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 |  | 工程费 | 717105 |  | 677487 |  | 39618 |  |  |
| 1 |  | 合同内 | 706014 |  | 706014 |  | 0 |  |  |
| 2 |  | 合同内增减 | -27700 |  | -21380 |  | -6320 |  |  |
| 3 |  | 签证单 | 38791 |  | -7147 |  | 45938 |  |  |
| 二 |  | 投标优惠率 | 0 |  | -355 |  | 355 |  |  |
| 三 |  | 前期费用 | 40499 |  | 36029 |  | 4470 |  |  |
| 1 |  | 设计费 | 19415 |  | 19415 |  | 0 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 |  | 造价咨询费 | 4017 |  | 4017 |  | 0 |  |  |
| 3 |  | 监理费 | 14226 |  | 12597 |  | 1629 |  |  |
| 4 |  | 检测费 | 2841 |  | 0 |  | 2841 |  |  |
| 四 |  | 结算初审付费 | 0 |  | 2280 |  | -2280 |  |  |
|  |  | 合 计（一+二+三+四） | 757604 |  | 715441 |  | 42163 |  | 5.57% |