常财审〔2025〕结字132号

关于智慧大厦办公楼维修改造工程

结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的智慧大厦办公楼维修改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

该工程为常德市机关事务管理局智慧大厦办公楼维修改造项目，位于常德市朗州北路。主要内容为：一层改造面积782.32m2,含门厅改造、餐厅、档案室、储物室地面填平至结构层下后做金刚砂耐磨地面；二次改造面积1065m2,含楼梯封堵、原隔断拆除、地面铺800mm*800mm、600mm*600mm的地面砖、轻钢龙骨隔断墙、顶棚刷墙漆；三层羽毛球馆屋顶换新的彩钢夹芯板；十二层办公室维修改造；一至十二层强电线路改造、消防设备的维修改造等。

设计单位常德市建筑设计院有限责任公司及湖南创宏源室内设计有限公司，施工单位常德市杰盟装饰工程有限公司，监理单位湖南华中源工程项目管理有限公司常德分公司。开工日期2022年1月，竣工日期2022年6月。

预算评审金额1539981元（常财审〔2021〕预字301号，其中工程费2390345元，不可预见费71710元，前期费118827元），采购合同金额2371000元。

该工程属于2021年市直机关单位办公用房大中修项目计划实施内容，资金管理科室安排资金259万元。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2023101号结算评审送审单及附件；

- 2. 常德市机关事务管理局报送的采购合同、结算书、竣工资料等；

- 3. 湖南明诚项目管理有限公司出具的《关于智慧大厦办公楼维修改造工程结算评审的报告》（湘明诚基审字（2025）072号）；

- 4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

智慧大厦办公楼维修改造工程的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）合同内

- 1. 瓷板干挂墙面，合同外组价，审减4.44万元；

- 2. 干挂骨架、电力电缆等工程量多计，审减7.91万元。

- （二）合同外

- 1. 土建签证拆除部分、轻钢龙骨、石膏板隔墙、瓦屋面等工程量多计且子目高套，审减26.96万元；

- 2. 安装签证弱电井修复、布线、开槽等工程量多计且主材单价偏高，审减5.06万元。

- （三）前期费

- 1. 结算初审费漏报，审增0.95万元。

六、评审结论

该工程送审金额2976424元，第三方咨询机构审核结论2624570元，评审金额2532594元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月24 日

抄送：常德市机关事务管理局

附表

| 智慧大厦办公楼维修改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2857592 | 2404035 |  | 453557 |  |  |
| 二 | 前期费 | 118832 | 119075 |  | -243 |  |  |
| 1 | 建筑设计院设计费 | 30383 | 30383 |  | 0 |  | 预算金额 |
| 2 | 鸿源室内设计费 | 23400 | 23400 |  | 0 |  |  |
| 3 | 造价咨询费 | 13357 | 13352 |  | 5 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 4 | 监理费 | 43385 | 43633 |  | -248 |  |  |
| 5 | 消防检测费 | 8307 | 8307 |  | 0 |  |  |
| 三 | 结算初审评审费 | 0 | 9483 |  | -9483 |  |  |
|  | 合 计 | 2976424 | 2532594 |  | 443830 |  | 审减率14.91% |