常财审〔2025〕结字135号

关于广德花园（南区）和长庚派出所院内海绵改造工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的广德花园（南区）和长庚派出所院内海绵改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

广德花园（南区）海绵改造工程位于常德市第六中中学东边，北临红旗路，施工内容包括室外排水、场坪及室外地坪、铺装、绿化等；长庚派出所院内海绵改造工程位于滨湖路以北，高车路以西，改造内容包括院内铺设沥青、室外排水改造、绿化等。

工程批复金额295万元，预算评审金额2798556元（常财审〔2023〕预字123号，其中工程费2506641元，前期费166883元，不可预见费125332元），由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市智立建设监理有限公司监理，常德市市政建设有限公司施工，项目于2023年12月开工，2024年1月完工，采购合同金额2495000元。

资金来源为市政维护经费。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2024187号结算评审送审单及附件；

2.财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

3.常德市海绵城市建设服务中心报送的广德花园（南区）和长庚派出所院内海绵改造工程结算书、竣工图等技术资料；

4.湖南麒晟工程项目管理有限公司《关于朝阳路与柳叶大道接顺工程结算评审报告》（湘麒晟咨审字[2025]第0506号）；

5.住房和城乡建设部《关于发布国家标准<建设工程工程量清单计价规范>的公告》（GB50500-2013）；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

9.湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》(湘建价〔2020〕46号)；

10.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期费服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

11.常德市财政局《关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2020〕35号）；

12.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至五期）的通知》；

13.施工期间常德市建设工程造价管理站发布的信息价及市场价；

14.本项目实施期间其它相关的法律法规、计价文件、规范标准、会议纪要、解释等；

15.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

广德花园（南区）和长庚派出所院内海绵改造工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.长庚派出所院内道路改造工程本次评审采用抽审法，实测沥青面积为1734.32平方米，结算面积1765.72m2，审减31.4平方米，审减率2%，其它工程量均同比例扣减2%，共计审减6.84万元；

2.广德花园（南区）院内铺装层改造工程本次评审采用抽审法，抽测部分铺装层面积438.62m2，结算对应铺装层面积450.857m2，审减12.23m2，审减率2.84%，其它工程量同比例扣减2.84%，共计审减27万元；

3.栽植乔木、灌木工程量多计，审减4.85万元；

4.回填种植土工程量多计，审减6.56万元；

5.排水渗管工程量多计，审减3.18万元；

6.签证部分子目高套、工程量多计，审减9.81万元

7.第三方机构初审付费，审增0.9万元；

8.监理费因取费基数调整，审减1万元；

9.建设单位管理费因取费基数调整，审减0.5万元。

六、评审结论

该工程送审金额2793361元，第三方咨询机构审核金额2295883元，评审金额2183658元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月26日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 广德花园（南区）和长庚派出所院内海绵 改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2621182 | 2019512 | 601670 |  |
| 二 | 前期费 | 172179 | 155109 | 17070 |  |
| 6 | 监理费 | 42817 | 32989 | 9828 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 7 | 设计费 | 60551 | 60551 | 0 | 按预算金额计取 |
| 8 | 造价咨询费 | 12843 | 12283 | 560 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 9 | 工程检测费 | 7312 | 6045 | 1267 | 按实计取 |
| 10 | 政府采购代理费 | 25066 | 25066 | 0 | 按发票金额计取 |
| 12 | 建设单位管理费 | 23590 | 18176 | 5414 | 工程费*0.9% |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 9037 | -9037 |  |
|  | 合 计（一+二+三） | 2793361 | 2183658 | 609703 | 审减率21.83% |