常财审〔2025〕结字90号

关于常德职业技术学院马克思学院维修改造 工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院马克思学院维修改造工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

该工程由常德职业技术学院担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德义阳工程监理有限公司监理，湖南伟成建设工程有限公司施工。主要施工内容为新建轻钢龙骨隔墙，PVC地胶地面，碳晶板、木饰面装饰板，玻璃钢浮雕，广告字等墙面装饰，软膜灯箱造型、格栅、镜面铝板等吊顶天棚，门窗改造等。项目开工日期为2024年3月，竣工日期为2024年11月。

- 预算评审金额1939723元（常财审〔2024〕预字11号，其中工程费1755589元、前期费96355元、不可预见费87779元），采购合同金额1716300元。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025067号结算评审送审单；

2. 常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南银华工程咨询有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院马克思学院维修改造的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）装饰部分

1. 墙面展板造型及凸出墙面基层板工程量多计，审减0.85万元；

2. 砖砌体工程量多计，审减0.12万元；

3. 新建隔墙体扣除LED屏幕的基层板和面层板，审减0.1万元；

4. 拆除柱面块料工程量多计及定额高套，审减0.1万元；

5. 建筑垃圾外运、金属踢脚线工程量多计，审减0.8万元；

6. 不锈钢价格高计，审减0.15万元；

6. 金属纱窗价格高计，审减0.47万元；

7. 签证部分工程量多计及价格高计，审减0.9万元；

- 8. 其他零星项目及取费，审减0.1万元。

（二）安装部分

1. 水管、PC管、电缆、灯带、中控服务器等工程量多计，审减8.28万元；

2. 平板灯、轴流排气扇等合同外价格扣减，审减0.13万元；

3. 其他零星项目及取费，审减0.18万元。

（三）结算初审费用

1. 工程检测费多计，审减0.1万元；

2. 结算初审费漏计，审增0.42万元。

六、评审结论

该工程送审金额1819005元，第三方咨询机构审核金额1718478元，评审金额1700393元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月14日

- 抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院马克思学院维修改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 |  | 1718653 |  | 1596871 |  | 121782 |  | 7.09% |
| 1 | 装饰合同内 |  | 969050 |  | 890428 |  | 78622 |  |  |
| 2 | 广告合同内 |  | 321406 |  | 22615 |  | 298791 |  |  |
| 3 | 安装合同内 |  | 399589 |  | 256333 |  | 143256 |  |  |
| 4 | 合同外 |  | 28608 |  | 427495 |  | -398887 |  | 下浮3% |
| 二 | 前期费 |  | 100352 |  | 99371 |  | 981 |  |  |
| 1 | 设计费 |  | 54684 |  | 54684 |  | 0 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 |  | 9807 |  | 9807 |  | 0 |  |  |
| 3 | 监理费 |  | 31194 |  | 31194 |  | 0 |  |  |
| 4 | 检测费 |  | 4667 |  | 3686 |  | 981 |  | 按成果文件计 |
| 三 | 结算初审付费 |  | 0 |  | 4151 |  | -4151 |  |  |
|  | 合 计（一+二+三） |  | 1819005 |  | 1700393 |  | 118612 |  | 6.52% |