常财审〔2025〕结字93号

关于2023年零星改造项目结算        评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2023年零星改造项目结算进行了评审。

一、工程概况

该工程位于常德市武陵区，包含7个子项：红旗路农贸市场等排水改造工程;阳山大道与沾天湖环路路口排水管连通工程;常德市老年大学周边排水管道修复;箱涵修复清淤、堰塘生态修复等改造工程;太阳大道（武警支队路段）路面改造工程;太阳大道、阳山大道、岩子堰路交通顽瘴痼疾整治工程;柳叶大道（朗州路-紫缘路）污水管应急改造工程;东溪路积水点应急改造工程。工程主要内容为：管道修复、箱涵清淤、新铺管道等。

本工程为2022年应急市政设施改造项目专项资金实施内容，采购金额84.55万元。施工单位：常德市市政建设有限责任公司，监理单位：湖南怀德全过程工程咨询有限公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2024114号结算评审送审单及附件；

- 2. 常德市海绵城市建设服务中心报送的采购合同、结算书、竣工资料等；

- 3. 湖南精算堂工程项目管理有限公司出具的《2023年零星改造项目结算审核的报告》（精算堂结审字[2025]第CD05007号（初））；

- 4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2023年零星改造项目的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与常德市海绵城市建设服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 排水管及路面修复等工程量多计且子目高套，审减10.05万元；

- 2. 常德市老年大学周边排水管道修复、箱涵修复清淤、堰塘生态修复等改造工程重复下浮，审增1.04万元；

- 3. 前期费根据工程费调整，审减0.35万元;

- 4. 结算初审评审费漏报，审增0.24万元。

六、评审结论

该工程送审金额952341元，第三方咨询机构审核结论892067元，评审金额861023元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月21日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2023年零星改造项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 927168 | 837004 |  | 90164 |  |  |
| 1 | 红旗路农贸市场等排水改造工程 | 54348 | 26146 |  | 28202 |  |  |
| 2 | 阳山大道与沾天湖环路路口排水管连通工程 | 92972 | 81088 |  | 11884 |  |  |
| 3 | 常德市老年大学周边排水管道修复、箱涵修复清淤、堰塘生态修复等改造工程 | 413628 | 424053 |  | -10425 |  |  |
| 4 | 太阳大道（武警支队路段）路面改造工程 | 54550 | 41759 |  | 12791 |  |  |
| 5 | 太阳大道、阳山大道、岩子堰路交通顽瘴痼疾整治工程 | 55684 | 39933 |  | 15750 |  |  |
| 6 | 柳叶大道（朗州路-紫缘路）污水管应急改造工程 | 176087 | 159710 |  | 16377 |  |  |
| 7 | 东溪路积水点应急改造工程 | 79899 | 64315 |  | 15585 |  |  |
| 二 | 前期费 | 96701 | 88328 |  | 8373 |  |  |
| 1 | 监理费 | 16828 | 14460 |  | 2368 |  |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 8345 | 7170 |  | 1174 |  | 工程费的0.9% |
| 三 | 结算初审评审费 | 0 | 2388 |  | -2388 |  |  |
|  | 合 计 | 952341 | 861023 |  | 91318 |  | 审减率9.59% |