常财审〔2025〕结字98号

关于红旗路南延新增污水管10KV配电工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的红旗路南延新增污水管10KV配电工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

红旗路（敖家路-皇木关路）南延新增污水管工程由常发改投资〔2021〕281号文批复增加，估算新增投资5950.32万元。红旗路南延新增污水管10KV配电工程属于该工程配套建设内容，主要工作内容为：安装户外环网柜、箱式变压器（630KVA）;敷设10kV电缆 YJV22-3*70mm2；非开挖布管 2*φPE167；砌筑箱变基础、环网柜基础、电力检查井等。

该工程设计单位为四川航洋电力工程设计有限公司，监理单位为中通服项目管理咨询有限公司，施工单位为常德天马电力建设有限公司。建设时间2022年3月-2022年8月。

红旗路南延新增污水管10KV配电工程预算审定金额为2233018元（常财审〔2021〕预字309号，其中工程费1880895元，前期费295696元，不可预见费56427元。）

资金来源为财政投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2023171号结算评审送审单；

2. 常德市金禹能源集团有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 江西旭明建设工程有限公司的结算审核成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》(常建价〔2020〕46号)；

6. 施工期常德市建设工程造价管理站发布的建设工程材料市场综合价及市场询价；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第一期、第二期、第三期）;

8. 国家现行标准图集和设计、施工规范；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

红旗路南延新增污水管10KV配电工程的工程费及设计费、监理费、结算初审付费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.送配电装置系统调试工程量多计，审减0.18万元；

2.拖管 2*φPE167工程量多计，审减1.03万元；

3.10kV电缆 YJV22-3*70mm2工程量多计，审减1.85万元；

- 4.电缆保护管埋地砂护管工程量多计，审减0.42万元；

- 5.设计费、监理费因取费基数调整，审减1.14万元；

- 6. 结算初审付费漏计，审增0.2万元。

六、评审结论

该项目送审金额1933239元，第三方咨询机构审核金额1927773元，评审金额1863779元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月30日

抄送：常德市金禹能源集团有限公司

附表

| 红旗路南延新增污水管10KV配电工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 |  | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 |  | 工程费用 | 1852079 | 1791643 | 60436 |  |  |
| 二 |  | 前期费用 | 81160 | 70136 | 11024 |  |  |
| 1 |  | 设计费 | 47022 | 37618 | 9404 |  |  |
| 2 |  | 监理费 | 34138 | 32518 | 1620 |  |  |
| 三 |  | 结算初审付费 | 0 | 2000 | -2000 |  |  |
|  |  | 合 计（一+二+三+四） | 1933239 | 1863779 | 69460 |  | 3.59% |