常财审〔2025〕预字46号

关于翦伯赞路（励新路—沙港路）新建工程

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的翦伯赞路（励新路—沙港路）新建工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

翦伯赞路位于常德市武陵区，北起励新路，南至沙港路，全长167.218米，红线宽20米，其中车行道宽14米，两侧人行道各宽3米。建设内容包括路基路面、给排水工程、路灯照明工程、绿化工程、综合管线工程、交通设施工程等。

项目由常发改投资〔2021〕451号批复立项，投资总额400万元（其中工程费用352.46万元，工程建设其他费用28.49万元，预备费19.05万元）。由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，长沙东泰项目管理有限公司监理，湖南君霖泰建设有限公司施工。于2021年11月开工建设，2022年6月基本具备通车条件，2023年7月竣工验收。

该项目根据《关于修订印发〈常德市江北城区社会资本投资配套市政基础设施项目建设管理办法〉的通知》（常财办发〔2021〕3号）文件，采用社会资本投资政府补助模式建设。前期由于土地划拨影响施工图审图备案、交房紧迫性等原因，未进行预算评审。为统一社会资本方补助标准、加强财政资金拨付依据，现予以补充预算评审。

资金来源为政府投资和单位自筹。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025018号预算评审送审单及附件；

- 2. 湖南清华工程管理有限公司编制的预算书；

- 3. 常德市天城规划建筑设计有限公司的设计图纸；

- 4. 其他送审相关资料；

- 5. 本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 6. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

翦伯赞路（励新路—沙港路）新建工程的工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 土石方工程清淤换填工程量多计、弃土运距单价高计且主材价格高计，审减12.4万元；

- 2. 路面工程土工布工程量多计，人行道立缘石垫层重复计取，主材价格高计，审减21.50万元；

- 3. 排水工程土方开挖、回填砂、管道工程量多计且主材价格高计，审减16.61万元；

- 4. DN300球墨铸铁管、管件、给水阀门井、管道包封等工程量多计，审减11.78万元；

- 5. 交通工程（基础、标牌、标线）反光膜文字、图案制作漏计，标志基础子目错套等，审增7.98万元；

- 6. 路灯管网工程量少计、弱电综合管网漏计，审增23.98万元；

- 7. 前期费按文件标准计算，审减6.66万元。

六、评审结论

该项目送审金额3899868元，审定金额3523881元，审减金额375987元，审减率9.64%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月3日

抄送：	常德市住房和城乡建设局

常德恒鑫置业有限公司

附表

| 翦伯赞路（励新路—沙港路）新建工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 3662868 | 3353474 | 309394 |  |
| 1 | 土石方工程 | 2241810 | 529418 | 339094 |  |
| 2 | 道路工程 |  | 1373298 |  |  |
| 3 | 给水工程 | 282206 | 164777 | 117429 |  |
| 4 | 雨水工程 | 314208 | 214368 | 99840 |  |
| 5 | 污水工程 | 158540 | 92292 | 66248 |  |
| 6 | 交通设施工程 （非信息化） | 122435 | 201199 | -78764 |  |
| 7 | 交通设施工程 （信号灯） | 121387 | 116999 | 4388 |  |
| 8 | 路灯照明 | 378702 | 248957 | -243737 |  |
| 9 | 综合管网 |  | 373482 |  |  |
| 10 | 城市家具设施 | 9685 | 9311 | 374 |  |
| 11 | 绿化工程 | 33896 | 29373 | 4523 |  |
| 二 | 前期费 | 237000 | 170407 | 66593 |  |
| 1 | 勘察费 | 43000 | 16767 | 26233 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 70000 | 64655 | 5345 |  |
| 3 | 监理费 | 85000 | 54779 | 30221 |  |
| 4 | 测量测绘 | 29000 | 4360 | 24640 |  |
| 5 | 检测费 |  | 13414 |  |  |
| 6 | 造价咨询费 | 10000 | 16432 | -6432 |  |
|  | 合 计 | 3899868 | 3523881 | 375987 | 审减率9.64% |