常财审〔2025〕预字47号

关于体育中心西看台钢网架结构维护与

修缮工程预算评审的报告

常德市财政局综合规划科、文化科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你们科委托的体育中心西看台钢网架结构维护与修缮工程预算进行了评审。

- 一、工程概况

武陵大道体育中心院内西看台钢网架结构维护与修缮工程主要施工内容为：搭设满堂高支架操作平台对钢网架、屋面板及螺栓球节点除锈，重新涂刷二道醇酸底漆及二道醇酸面漆，并对所有螺栓球节点进行检查紧箍,对松动螺栓进行拧紧，看台地面及座位成品保护等。

- 设计单位为湖南大学设计研究院有限公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1． 常德市财政投资工程项目第2025年第083号预算评审送审单及附件；

- 2． 常德市余翔工程信息咨询有限责任公司编制的预算书；

- 3． 湖南大学设计研究院有限公司的设计图纸；

- 4． 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5． 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6． 湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

- 7． 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二五年第五期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕6号）；

- 8． 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9． 常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10． 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

- 体育中心西看台钢网架结构维护与修缮工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．钢支撑、钢墙架拆除更换不计，审减1.92万元；

- 2．杆件、螺栓球及屋面板除锈刷漆工程量调整，审增4.44万元；

- 3．对所有螺栓球节点进行检查紧箍漏报，审增2.33万元；

- 4．安全网挂设及地面保护漏报，审增3.15万元；

- 5．满堂脚手架子目套项有误，审减23.33万元；

- 6．前期费因计算基数调整，审减0.9万元；

- 7．不可预计费按5%调整，审增1.07万元。

六、评审结论

该工程送审金额1022973元，审定金额871308元，审减金额151665元，审减率14.83%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月15日

- 抄送：常德市全民健身服务中心

附表

| 常德市体育运动中心西看台钢网架结构维护 与修缮工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 919254 | 765906 | 153348 | 16.68% |
| 二 | 前期费用 | 76141 | 67107 | 9034 |  |
| 1 | 工程设计费 | 24820 | 20679 | 4141 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 工程造价咨询费 | 5135 | 4278 | 857 |  |
| 3 | 监理费 | 18186 | 15152 | 3034 |  |
| 4 | 西看台钢网架结构实体检测费 | 28000 | 26998 | 1002 | 博联检测提供检测成果文件湘价服〔2009〕186号 |
| 三 | 不可预见费 | 27578 | 38295 | -10717 | 5% |
|  | 合 计 | 1022973 | 871308 | 151665 | 14.83% |