常财审〔2025〕预字51号

关于四水厂沅江北岸水源地保护规范化建设

项目预算评审的报告

常德市财政局自然资源和生态环境科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的四水厂沅江北岸水源地保护规范化建设项目预算进行了评审。

- 一、工程概况

四水厂沅江北岸水源地保护规范化建设项目由常德市蓝图设计有限公司设计，主要建设内容为新建镀锌钢防护围栏，底部浇筑C25混凝土基础，顶层缠绕0.5米钢防护网圈。围栏长度2403米，高度2米。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025年第82号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南鼎兴工程咨询有限公司编制的预算书；

- 3．常德市蓝图设计有限公司的设计图纸；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价〔2024〕20号）；

- 7．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 8．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 9．常德市建设工程造价管理站文件《关于公布常德市二0二五年第六期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕7号）；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

四水厂沅江北岸水源地保护规范化建设项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．支撑角铁、预埋铁件工程量多计，审减5.2万元；

- 2．镀锌钢围栏、预埋铁件定额高套，审减44.6万元；

- 3．成品镀锌双圈带刺滚笼价格高计，审减1.7万元；

- 4．随工程费减少，税费等相应减少，审减10.7万元；

- 5．土方外运漏项，审增0.2万元；

- 6．镀锌钢围栏工程量少计，审增10.6万元；

- 7．不可预见费少计，审增5.4万元；

- 8．前期费多计，审减4.1万元。

六、评审结论

该工程送审金额1697864元，审定金额1196867元，审减金额500997元，审减率29.51%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月30日

抄送：武陵区丹洲乡人民政府

附表

| 四水厂沅江北岸水源地保护规范化建设项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1600674 | 1086267 | 514407 | 32.14% |
| 二 | 不可预见费 | 0 | 54313 | -54313 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费用 | 97190 | 56287 | 40903 |  |
| 1 | 设计费 | 43218 | 24441 | 18777 | 常财办发 〔2017〕68号; 造价咨询费按审减率同比例扣减费用 |
| 2 | 监理费 | 31667 | 17744 | 13923 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 8941 | 3619 | 5322 |  |
| 4 | 采购代理费 | 13364 | 10483 | 2881 |  |
| 合 计 |  | 1697864 | 1196867 | 500997 | 29.51% |