常财审〔2025〕预字57号

关于湖南幼儿师范高等专科学校托育实训室 改造工程预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湖南幼儿师范高等专科学校托育实训室改造工程预算进行了评审。

- 一、工程概况

本工程为湖南幼儿师范高等专科学校托育实训室改造工程。主要施工内容为：实训楼一、二层部分砖砌体拆除，门窗、护窗栏杆、走廊墙裙拆除并更换。铲除墙面原有墙漆，重新刮腻子粉刷墙漆，教室墙面新做软包、竹木纤维板。卫生间新铺地砖地面，走廊新铺PVC地胶地面，其余房间新铺复合木地板及锁扣地板地面。天棚新做石膏板、铝扣板及铝方通吊顶。新做免漆板柜子，定制窗帘及卷帘；配套的水电安装等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025124号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南银华工程咨询有限公司编制的预算书；

- 3．湖北擎楚建设工程有限公司设计的施工图；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二五年第六期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕7号）、《关于发布常德市二0二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕18号）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南幼儿师范高等专科学校托育实训室改造的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．建筑垃圾外运子目高套，审减0.39万元；

- 2．地面聚氨酯防水工程量多计，审减0.12万元；

- 3．成品实木门价格高计，审减1.69万元；

- 4．墙裙竹木纤维板、免漆板柜子价格高计，审减0.73万元；

- 5．天棚吊顶部分主材价格高计，审减0.91万元；

- 6．电气配管子目高套，审减0.3万元；

- 7．灯具单价高计及子目高套，审减1.0万元；

- 8．洁具单价高计，审减0.7万元；

- 9．弱电设备单价高计，审减0.2万元；

- 10．其他零星项目审减0.34万元；

- 11．前期费用因取费基数调整，审减0.67万元；

- 12．结算初审付费0.8万元暂未计取，结算时再计；

- 13．不可预见费按工程费的5%计，审减0.32万元。

六、评审结论

该工程送审金额973327元，审定金额891643元，审减金额81684元，审减率8.39%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月28日

抄送：湖南幼儿师范高等专科学校

附表

| 湖南幼儿师范高等专科学校托育实训室改造 工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 867811 | 804006 | 63805 | 7.35% |
| 1 | 装饰 | 695467 | 653649 | 41818 |  |
| 2 | 安装 | 172344 | 150357 | 21987 |  |
| 二 | 前期费用 | 62125 | 47437 | 14688 |  |
| 1 | 设计费 | 23431 | 19000 | 4431 | 采购合同金额 |
| 2 | 监理费 | 17168 | 15906 | 1262 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 3 | 造价咨询费 | 4848 | 4491 | 357 |  |
| 4 | 招标代理费 | 8678 | 8040 | 638 | 工程费的1% |
| 5 | 结算初审付费 | 8000 | 0 | 8000 |  |
| 三 | 不可预见费 | 43391 | 40200 | 3191 | 工程费的5% |
|  | 合 计（一+二+三） | 973327 | 891643 | 81684 | 8.39% |