常财审〔2025〕预字59号

关于2025年长港水系（兰桥下游-白马桥南侧）水体清淤工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2025年长港水系（兰桥下游-白马桥南侧）水体清淤工程预算进行了评审。

- 一、工程概况

本工程主要内容为长港雨水泵站排口上下游区域河床淤泥清理。

工程由常德市住房和城乡建设局报市政府请示件（常建〔2025〕43号）及资金管理科室批复意见立项。工程资金额度控制在140万元内，由桃源县渔父水利水电勘测设计有限公司测绘并设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025157号预算评审送审单及附件；

- 2. 湖南精算堂工程项目管理有限公司的预算书；

- 3. 桃源县渔父水利水电勘测设计有限公司的设计图纸；

- 4. 本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2025年长港水系（兰桥下游-白马桥南侧）水体清淤工程的工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘、实测；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 清淤单价高计，审减13.62万元；

- 2. 淤泥处置费工程量少计，审增1.88万元；

- 3. 不可预见费、前期费计费基数调整，审减2.27万元。

六、评审结论

该项目送审金额1537304元，审定金额1397166元，审减金额140138元，审减率9.12%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月4日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2025年长港水系（兰桥下游-白马桥南侧） 水体清淤工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 893690 | 757488 | 136202 |  |
| 二 | 不可预见费 | 44684 | 37874 | 6810 | 工程费的5% |
| 三 | 淤泥处置费 | 539400 | 558204 | -18804 | 按108.2元/m³ 暂列 |
| 四 | 前期费 | 59530 | 43600 | 15930 |  |
| 1 | 工程设计费 | 18097 | 6817 | 11280 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 4379 | 3712 | 667 |  |
| 3 | 监理费 | 14598 | 13748 | 850 |  |
| 4 | 工程检测费 | 3575 | 3030 | 545 |  |
| 5 | 采购代理费 | 10837 | 9475 | 1362 | 常财办发 〔2024〕7号 |
| 6 | 建设单位管理费 | 8043 | 6817 | 1226 | 工程费的0.9% |
| 五 | 合 计 | 1537304 | 1397166 | 140138 | 审减率9.12% |