常财审〔2025〕预字64号

关于常德市体育运动中心体育场灯光改造

工程预算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市体育运动中心体育场灯光改造工程预算进行了评审。

- 一、工程概况

本工程为常德市体育运动中心体育场灯光改造工程，因现有灯光无法满足湘超赛事要求，故进行升级改造。主要施工内容为原场地4套高杆灯的灯光改造，将原有灯具拆除，每套高杆灯安装13盏投光灯，增加灯具控制系统，敷设电缆及配套管道等。设计单位为常德城发项目咨询管理有限公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025146号预算评审送审单及附件；

- 2．常德市余翔工程信息咨询有限责任公司编制的预算书；

- 3．常德城发项目咨询管理有限公司设计的施工图；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二五年第六期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕7号）、《关于发布常德市二零二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕8号）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市体育运动中心改造体育场灯光改造的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．灯具子目高套，审减1.5万元；

- 2．投光灯主材费用高计，审减26万元；

- 3．其他零星项目审减1.5万元；

- 4．前期费用因取费基数调整，审减2.5万元；

- 5．不可预见费按工程费的3%计，审减0.9万元。

六、评审结论

该工程送审金额1116388元，审定金额791837元，审减金额324551元，审减率29%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月9日

抄送：常德市全民健身服务中心

附表

| 常德市体育运动中心体育场灯光改造工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1027632 | 737156 | 290476 | 28% |
| 1 | 常德市体育运动中心体育场灯光改造 | 1027632 | 737156 | 290476 |  |
| 二 | 前期费用 | 57927 | 32566 | 25361 |  |
| 1 | 设计费 | 27746 | 16586 | 11160 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 5740 | 2601 | 3139 |  |
| 3 | 检测费 | 4111 | 0 | 4111 |  |
| 4 | 监理费 | 20330 | 13379 | 6951 |  |
| 三 | 不可预见费 | 30829 | 22115 | 8714 | 工程费3% |
|  | 合 计（一+二+三） | 1116388 | 791837 | 324551 | 审减率29% |