常财审〔2025〕预字67号

关于常德市市场监督管理局办公楼中央空调

维修改造项目预算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市市场监督管理局办公楼中央空调维修改造项目预算进行了评审。

- 一、工程概况

常德市市场监督管理局办公楼中央空调维修改造项目由常管房复〔2025〕5号文批复立项，批复金额为416.67万元。主要施工内容为拆除原有空调主机、空调管道、风机盘管、走廊吊顶，更换磁悬浮离心式空调冷水主机、更换风机盘管、更换空调管道、吊顶维修等。设计单位为常德市建筑设计院有限责任公司。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025147号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南龙天工程造价咨询公司编制的预算书；

- 3．常德市建筑设计院有限责任公司设计的施工图；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二五年第六期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕7号）、《关于发布常德市二0二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕8号）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市市场监督管理局办公楼中央空调维修改造项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．空调供回水管道工程量多计及单价高计，审减39.8万元；

- 2．空调风管单价高计，审减3.5万元；

- 3．空调设备单价送审时少计，审增10.5万元，主要原因是空调主机、热水锅炉、风机盘管送审时考虑为普通品牌，根据建设单位的建议，按国内一线品牌调整；

- 4．天棚吊顶工程量多计及单价高计，审减15万元；

- 5．检修口工程量多计，审减6.5万元；

- 6．冷却塔基础子目高套，审减1.1万元；

- 7．送风口及回风口重复计算，审减8.7万元；

- 8．灯具及开关单价高计，审减2.4万元；

- 9．前期费用因取费基数调整，审减4.5万元；

- 10．不可预见费送审漏计，按工程费的5%计，审增16.4万元。

六、评审结论

该工程送审金额4166700元，审定金额3620456元，审减金额546244元，审减率13%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025 年9月12日

抄送：常德市市场监督管理局

附表

常德市市场监督管理局办公楼中央空调维修 改造项目预算评审汇总表

金额单位：元. 序号; 工程名称; 送审金额; 审定金额; 审减金额; 备 注. 一; 工程费; 3944916; 3280085; 664831. 1; 办公楼空调维修改造; 2751594; 2423471; 328123. 2; 办公楼电气照明维修; 93559; 69609; 23950. 3; 办公楼新增冷却塔土建; 152722; 142228; 10494. 4; 办公楼吊顶天棚装修改造; 947041; 644777; 302264. 二; 前期费用; 221784; 176367; 45417; 常财办发[2017]68号. 1; 施工图设计费; 83568; 70384; 13184. 2; 工程保险费; 17752; 0; 17752; 已在工程费中计取. 3; 工程总承包管理费; 35504; 0; 35504; 不计. 4; 造价咨询费; 22036; 18323; 3713. 5; 监理费; 0; 64892; -64892. 6; 初步设计费; 33427; 0; 33427; 未提供初设文件. 7; 招标代理费; 26491; 22768; 3723; 常财办发[2014]7号. 8; 可行性研究报告编制费; 3006; 0; 3006; 未提供可研报告. 三; 不可预见费; 0; 164004; -164004; 工程费的5%. 合 计（一+二+三）; 4166700; 3620456; 546244; 审减率13%.