常财审〔2025〕预字71号

关于诗墙公园沿河栏杆及排云阁东侧地面

改造工程预算评审的报告

常德市财政局文化科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的诗墙公园沿河栏杆及排云阁东侧地面改造工程预算进行了评审。

- 一、工程概况

诗墙公园沿河栏杆及排云阁东侧地面改造工程由中佰工程设计集团有限公司设计，主要建设内容包括诗墙公园约2500米沿河栏杆改造，调整现有2根铁链长度、减小垂度，下端增设1根铁链及刷防锈漆、沥青漆各两遍，部分损坏混凝土护栏柱重建；排云阁东侧广场1300m2地面拆除原青石板后铺设压花地坪，基层新建220mm厚C30钢筋砼及150mm级配碎石垫层。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025年第121号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南万达项目管理有限公司编制的预算书；

- 3．中佰工程设计集团有限公司的设计图纸；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价〔2024〕20号）；

- 7．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 8．常德市财政局《关于印发<市本级政府采购项目采购代理服务费支出预算编制编制标准>的通知》（常财办发〔2024〕7号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．常德市建设工程造价管理站文件《关于公布常德市二0二五年第七期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕9号）；

- 11．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

诗墙公园沿河栏杆及排云阁东侧地面改造工程的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．拆除人行道垫层定额高套，审减5.1万元；

- 2．路面面层、平整场地定额高套，审减0.6万元；

- 3．新建铁链螺栓含打孔，工程量重复计算，审减4万元；

- 4．大型机械进出场定额重复计算，审减1.2万元；

- 5．材料价格等零星项目调整，审减1.3万元；

- 6．沥青漆按补充做法计算，审增0.5万元；

- 7．不可预见费少计，审增3.4万元；

- 8．设计费、建设单位管理费等多计，审减1.8万元；

- 9．监理费、采购代理费漏计，审增1.8万元；

- 10．地勘费经建设单位要求，不纳入本次评审范围，审减4万元。

六、评审结论

该工程送审金额873335元，审定金额749889元，审减金额123446元，审减率14.14%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月26日

抄送：常德市中国常德诗墙管理处

附表

| 诗墙公园沿河栏杆及排云阁东侧地面改造工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 802325 | 684835 | 117490 | 14.64% |
| 1 | 沿河栏杆改造工程 | 266137 | 219486 | 46651 |  |
| 2 | 排云阁东侧地面改造工程 | 536188 | 465349 | 70839 |  |
| 二 | 不可预见费 | 0 | 34242 | -34242 | 工程费的5% |
| 三 | 前期费用 | 71010 | 30812 | 40198 |  |
| 1 | 设计费 | 19858 | 9423 | 10435 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 3931 | 3355 | 576 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 7221 | 0 | 7221 |  |
| 4 | 监理费 | 0 | 11186 | -11186 |  |
| 5 | 采购代理费 | 0 | 6848 | -6848 | 常财办发 〔2024〕7号 |
| 6 | 勘察勘探费 | 40000 | 0 | 40000 | 根据建设单位要求不纳入评审范围 |
| 合 计 |  | 873335 | 749889 | 123446 | 14.14% |