常财审〔2025〕结字139号

关于10KV东驼线电力设施迁改（皇木关

出让地块·德佳物流）结算评审的报告

常德市国土资源储备中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的皇木关出让地块（德佳物流）电力设施迁改工程中的10KV东驼线电力设施迁改（皇木关出让地块·德佳物流）结算进行了评审。

一、工程概况

10KV东驼线电力设施迁改（皇木关出让地块·德佳物流）主要工程内容为：新立电杆φ430*18m、安装室外环网柜（四回路、带保护、有源带配网自动化）、敷设10KV电力电缆、敷设电力承压管φ167*6mm、非开挖拖管、砌筑电力三页手孔井等。

该工程由常德市国土资源储备中心担任建设业主，由国网湖南省电力有限公司常德供电分公司实施。施工时间为2023年10月9日至2023年10月30日。预算评审金额为1233496元（常财审〔2023〕预字94号，其中工程费用1174758元、设计费23495元、不可预见费35243元） ，合同金额1233496元。

资金来源为政府资金。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024237号结算评审送审单及附件；

2. 常德市国土资源储备中心报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

5. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

6. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

10KV东驼线电力设施迁改（皇木关出让地块·德佳物流）工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 扣安全责任险、环境保护税，审减0.92万元；

2. 拆除费用不计，审减0.3万元；

3. 人孔井砌筑单价偏高，审减1.33万元；

4. 挖沟槽土方、土方回填、余方弃置等工程量多计，审减0.7万元；

5. 0.4KV铝芯电缆敷设YJLV22-4*50主材利旧，审减0.33万元；

6. 高压电缆沟回填砂工程量多计，审减3.85万元；

7. 按规定总价下浮3%，审减2.8万元；

8. 其他零星，审减0.93万元。

六、评审结论

该工程送审金额1017976元，第三方咨询机构审核金额993139元，评审金额906385元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年10月17日

抄送：常德市国土资源储备中心

附表

| 10KV东驼线电力设施迁改（皇木关出让地块· 德佳物流）工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1017976 | 885290 | 132686 |  |
| 二 | 设计费 |  | 21095 | -21095 | 结算报送工程费含设计费，评审时单列一项 |
|  | 合 计（一+二） | 1017976 | 906385 | 111591 | 10.96% |