常财审〔2025〕结字147号

关于湖南幼儿师范高等专科学校培训楼改造

四至七层工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湖南幼儿师范高等专科学校培训楼改造四至七层工程结算进行了评审。

一、工程概况

湖南幼儿师范高等专科学校培训楼改造主要包括四楼至七楼墙面、天棚重新刷乳胶漆，房间内部分天棚重新吊顶，房间内新做木制柜，洗衣房、卫生间重新改造及水电安装等。

- 该工程由湖南仓石装饰设计工程有限公司设计，常德经投工程咨询有限公司监理，湖南省伟捷建设有限公司施工。2023年8月10日开工，2023年9月13日竣工。

- 预算评审金额为4180899元（常财审〔2023〕预字78号，其中工程费用3797873元、前期费用193132元、不可预见费189894元），采购合同金额3785883元。湖南精算堂工程项目管理有限公司对工程结算价款进行了审核，审核金额为4150061元。

- 资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第202563号结算评审送审单及附件；

- 常德市政府投资项目建设事务中心的结算书、竣工资料；

- 湖南精算堂工程项目管理有限公司出具的《关于湖南幼儿师范高等专科学校培训楼四楼至七楼改造工程结算审核的报告》及成果文件；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 国家现行标准规范及强制性标准；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南幼儿师范高等专科学校培训楼改造四至七层工程的建安工程费、前期费及结算审核付费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 现场踏勘、实测；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 天棚及拆除墙面乳胶漆工程量多计，审减1.5万元；

- 排水管工程量多计，审减1.9万元；

- 地漏单价多计，审减1.6万元；

- 初审审核费用多计，审减0.5万元。

六、评审结论

该工程送审金额4326904元，第三方咨询机构审核金额4150061元，评审金额4091979元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年10月30日

抄送：湖南幼儿师范高等专科学校

附表

| 湖南幼儿师范高等专科学校培训楼四楼至 七楼改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 4060119 | 3921174 | 138945 | 3.42% |
| 1 | 合同内 | 3406975 | 3317975 | 89000 | 下浮0.26% |
| 2 | 合同外 | 412388 | 397070 | 15318 | 下浮3% |
| 3 | 签证单 | 240756 | 206129 | 34627 |  |
| 二 | 前期费用 | 266785 | 162715 | 104070 |  |
| 1 | 设计费 | 164072 | 92000 | 72072 | 合同金额 |
| 2 | 造价咨询费 | 24172 | 21215 | 2957 |  |
| 3 | 监理费 | 78541 | 49500 | 29041 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 8090 | -8090 |  |
| 合 计 |  | 4326904 | 4091979 | 234925 | 5.43% |