常财审〔2025〕结字148号

关于常德职业技术学院智慧农业温室灾后重建项目结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院智慧农业温室灾后重建项目结算进行了评审。

一、工程概况

常德职业技术学院智慧农业温室灾后重建项目，主要工作内容为：新建602.7m2钢结构塑料温室棚，立面和屋面均为薄膜覆盖，温室内配备育苗、水培等自动设备及管道系统等。

该工程由常德职业技术学院担任建设业主，由湖南省四通建设有限公司施工，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南义阳工程监理有限公司监理。施工时间2024年8月27日～2024年12月20日。预算评审金额815597元，其中工程费740613元，前期费37953元，不可预见费37031元（常财审〔2024〕预字46号）。采购合同金额737600元。建设单位委托湖南中咨工程管理咨询有限公司常德分公司进行了价款结算审核，审核金额739806元（湘中咨建审字常〔2025〕第0514号）。

资金来源为政府资金。

二、评审依据

1.常德市财政投资项目第2025074号结算评审送审单及附件；

2.常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价 〔2022〕146号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

6.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.湖南中咨工程管理咨询有限公司常德分公司出具的审核文件（湘中咨建审字常〔2025〕第0514号）；

10.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德职业技术学院智慧农业温室灾后重建项目的工程费、前期费、结算审核费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德职业技术学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.合同内土方、砖基础、垫层、钢筋预埋铁件、基础模板、脚手架、种植池抹灰等工程量多计，镀锌板天沟、门、透水砖、计入合同外，拆除暂列金不计，土建合同内审减13.32万元；

2.合同内安装工程电气配管工程量多计、设备单价高计、PPR管计入合同外，安装合同内审减2.79万元；

3.合同内镀锌板天沟、门、PPR管计入合同外，合同外审增2.84万元；

4.合同内拆除暂列金、透水砖、室外散水按签证计量，签证工程审增5.1万元；

5.监理费相应审减0.14万元；

6.结算审核费漏计，审增0.25万元。

六、评审结论

该工程送审金额789644元，第三方咨询机构审核金额739806元，评审金额709009元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年10月30日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院智慧农业温室灾后重建项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 749845 | 668097 | 81748 |  |
| 1 | 合同内 | 735953 | 577583 | 158370 |  |
| 2 | 合同外 | 13892 | 90514 | -76622 | 下浮3% |
| 二 | 前期费 | 39799 | 38364 | 1435 |  |
| 1 | 设计费 | 19997 | 19997 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 3304 | 3304 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 14652 | 13217 | 1435 |  |
| 4 | 检测费 | 1846 | 1846 | 0 |  |
| 三 | 结算审核费 | 0 | 2548 | -2548 |  |
|  | 合 计 | 789644 | 709009 | 80635 | 审减率10.21% |