常财审〔2025〕结字151号

关于常德市计划生育药具仓库新建工程结算

评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市计划生育药具仓库新建工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德市计划生育药具仓库新建工程由常发改投﹝2022﹞529号进行立项批复，批复总额179.52万元。建设地点在常德市卫健委院内，新建两层钢筋混凝土框架结构建筑物，柱下独立基础，建筑面积395m2。主要内容包括建筑、外墙装饰、水电安装、消防、室外排水管网等。

- 该工程由长宇（珠海）国际建筑设计有限公司设计，湖南德旺项目管理有限公司监理，湖南经远建筑有限公司施工。2023年12月1日开工，2024年11月15日竣工。

- 预算评审金额为1671447元（常财审〔2023〕预字115号，其中工程费用1483148元、前期费用143805元、不可预见费44494元），采购合同金额1468333元。

- 资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025118号结算评审送审单及附件；

- 2．常德市卫生健康委员会的结算书、竣工资料；

- 3．湖南中咨工程管理咨询有限公司出具的《关于常德市计划生育药具仓库新建工程造价咨询的报告》及成果文件；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 7．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 8．常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 9．国家现行标准规范及强制性标准；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市计划生育药具仓库新建工程的工程费、前期费及结算审核付费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．砂浆工程量多计，审减1.1万元；

- 2．土方工程量多计，审减0.8万元；

- 3．防火门、安装材料等价格高计，审减0.3万元；

- 4．地勘、监理、检测等前期费费用多计，审减0.6元；

- 5．城乡基础设施配套费、防空地下室易地建设费、建设工程质量检测收费不纳入本次评审范围，审减4.6万元。

六、评审结论

该工程送审金额1655265元（第三方咨询机构审核金额），评审金额1580544元，审减74721元，审减率4.51%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月3日

抄送：常德市卫生健康委员会

附表

| 常德市计划生育药具仓库新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1467847 | 1445560 | 22287 | 1.52% |
| 1 | 合同内 | 1416507 | 1397867 | 18640 |  |
| 2 | 合同外 | 51340 | 47693 | 3647 | 下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 183868 | 131525 | 52343 |  |
| 1 | 地勘费 | 21000 | 19767 | 1233 | 按合同 |
| 2 | 国土测绘费 | 504 | 504 | 0 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 8285 | 8285 | 0 |  |
| 4 | 设计费 | 40045 | 40045 | 0 |  |
| 5 | 监理费 | 29039 | 28598 | 441 |  |
| 6 | 采购代理费 | 13300 | 12622 | 678 |  |
| 7 | 检测费（赛科） | 16870 | 15038 | 1832 |  |
| 8 | 消防、电气检测费 | 4000 | 3138 | 862 |  |
| 9 | 防雷检测费 | 2000 | 1072 | 928 |  |
| 10 | 竣工国土测量费 | 2456 | 2456 | 0 |  |
| 11 | 城乡基础设施 配套费 | 26904 | 0 | 26904 | 执收单位：常德市自然资源和规划局 |
| 12 | 防空地下室易地 建设费 | 17725 | 0 | 17725 | 执收单位：常德市住建局（人防办） |
| 13 | 建设工程质量 检测收费 | 1740 | 0 | 1740 | 执收单位：常德市建设工程质量安全监督站 |
| 三 | 结算审核付费 | 3550 | 3459 | 91 | 按合同 |
| 合 计 |  | 1655265 | 1580544 | 74721 | 4.51% |