常财审〔2025〕结字170号

关于柳叶湖（四站合一）项目强电接入、自来水接入、燃气管道安装工程

结算评审的报告

常德市财政局企业科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶湖（四站合一）项目强电接入、自来水接入、燃气管道安装工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

- 柳叶湖“四站合一”项目由常发改投〔2017〕321号立项批复，常发改投〔2023〕87号调整批复，批复总额11146.64万元，其中工程费7299.2万元、工程其他费用329.41万元，预备费292.43万元，土地费用3225.6万元。本次评审强电接入、自来水接入、燃气管道安装。

- 该工程由常德市消防救援支队担任建设业主，湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计强电接入，湖南安能新能源科技开发有限公司施工强电接入，常德市沃特市政工程有限责任公司施工自来水接入，常德中石油昆仑燃气有限公司施工燃气管道，2024年3月12日开工，2025年9月28日竣工。。

- 工程预算评审金额672688元（常财审〔2024〕预字9号，其中工程费628355元、前期费25482元、不可预见费18851元），强电接入采购合同金额476933元，自来水接入合同金额78850元，燃气管道合同金额66425元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目2025136号结算评审送审单；

2. 常德市消防救援队报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南信研项目管理有限公司出具的《湖南省常德市消防救援支队关于柳叶湖“四站合一”项目强电接入、自来水接入、燃气管道安装工程结算评审报告书》及成果文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

柳叶湖（四站合一）项目强电接入、自来水接入、燃气管道安装工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 高压电缆沟工程量多计，审减0.3万元；

2. 强电接入安全责任险多计，审减0.5万元；

3. 远传水表单价高计，审减0.3万元；

4. 新旧管连接子目高套，审减0.3万元；

5. 给水管挖填土方单价高计，审减0.5万元 ；

6. 燃气管道高计，审减0.2万元；

7. 结算初审付费已计入绿化工程中;

8. 前期费用漏报，审增1.2万元。

六、评审结论

该工程送审金额621930元，第三方咨询机构审核金额605874元，评审金额613297元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月20日

- 抄送：常德市消防救援支队

附表

| 柳叶湖“四站合一”项目电力配网、燃气管道及正式给水安装工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 费用名称 |  | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费用 |  | 621930 |  | 601030 |  | 20900 |  |  |
| 1 | 强电接入 |  | 475119 |  | 466839 |  | 8280 |  |  |
| 2 | 燃气管道安装 |  | 62331 |  | 60648 |  | 1683 |  |  |
| 3 | 自来水接入 |  | 84480 |  | 73543 |  | 10937 |  |  |
| 二 | 前期费用 |  | 0 |  | 12267 |  | -12267 |  |  |
| 1 | 配电设计费 |  | 0 |  | 9337 |  | -9337 |  | 按预算评审金额 |
| 2 | 配电造价咨询费 |  | 0 |  | 1930 |  | -1930 |  |  |
| 3 | 燃气造价咨询费 |  | 0 |  | 1000 |  | -1000 |  |  |
|  | 合 计 |  | 621930 |  | 613297 |  | 8633 |  | 审减率1.4% |