常财审〔2025〕结字192号

关于常德财经职业技术学院旅游管理系

室内装饰改造工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经职业技术学院旅游管理系室内装饰改造工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

该工程位于常德职业科技学院（原常德财经职业技术学院）旅游管理系室，主要施工内容：一层门厅、中式面点与西式烘焙大师实训室及示范区、中式热菜大师实训室及中式热菜大师示范区、加工间装饰改造；二层西餐样板间、西餐实训室、中餐实训室、中餐样板间、茶艺实训室及茶艺休闲区装饰改造，三层宴会实训室、酒庄文化室、客房实训室、VIP套房装饰改造，四层模拟旅行社装饰改造，五层形象设计化妆间装饰改造等。

- 该工程由常德财经职业技术学院筹建领导小组担任建设业主，由湖南创美一建装饰工程有限责任公司施工，湖南创鸿源室内设计有限公司设计，湖南福达万鑫项目管理有限公司监理。预算评审金额1070515元（常财审〔2020〕预字263号，其中工程费987845元，前期费53035元，不可预见费29635元）。工程费合同金额981000元，施工时间2020年12月26日～2021年6月25日。建设单位委托湖南国方工程建设咨询有限公司进行了价款结算审核，审核金额976711元（湘国方咨字〔2025〕第070号）。

- 资金来源为政府投资，属常发改社〔2020〕608号批复建设内容之一。

二、评审依据

- 1.常德市财政投资项目第2023232号结算评审送审单及附件；

- 2.常德财经职业技术学院筹建领导小组报送的结算书、竣工资料；

- 3. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

- 4. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

- 5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

- 6. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

- 7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2019〕61号)；

- 8. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2019〕130号)；

- 9. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 10. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

- 11. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 12. 湖南国方工程建设咨询有限公司出具的审核文件（湘国方咨字〔2025〕第070号）；

- 13. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

- 常德财经职业技术学院旅游管理系室内装饰改造工程费、前期费、第三方结算审核费。

四、评审程序

- 1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2.现场踏勘；

- 3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4.将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 原水磨石地面拆除及新建地沟工程量多计，审减1.62万元；

- 2. 成品生态木格栅墙面、浅纹水曲柳木饰面板工程量多计，审减5.19万元;

- 3. 中餐样板间、茶艺教室定制成品柜及办公室柜子等工程量多计，审减4.67万元；

- 4. 墙面、天棚喷刷乳胶漆及轻钢龙骨石膏板吊顶等工程量多计，审减1.77万元;

- 5. 窗台石及石膏板包管等工程量多计，审减2.08万元；

- 6. 安装工程量多计，审减1.82万元；

- 7. 监理费多计，审减0.11万元；

- 8. 第三方结算审核费漏计，审增0.39万元。

六、评审结论

- 该工程送审金额1064844元，第三方咨询机构审核金额976711元，评审金额896152元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年12月17日

抄送：常德财经职业技术学院筹建领导小组

附表

| 常德财经职业技术学院旅游管理系室内 装饰改造工程评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1017344 | 845828 | 171516 |  |
| 1 | 合同价 | 981600 | 981600 | 0 |  |
| 2 | 合同内增减 | -38116 | -197889 | 159773 |  |
| 3 | 合同外增加 | 73860 | 62117 | 11743 |  |
| 二 | 前期费 | 47500 | 46412 | 1088 |  |
| 1 | 设计费 | 29600 | 29600 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 17900 | 16812 | 1088 |  |
| 三 | 第三方结算审核费 | 0 | 3912 | -3912 |  |
| 合计 |  | 1064844 | 896152 | 168692 | 15.84% |