常财审〔2025〕结字205号

关于柳叶闸枢纽（北部新城四号桥）杆转工程结算结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶闸枢纽（北部新城四号桥）杆转工程结算进行了评审。

一、工程概况

柳叶闸枢纽（北部新城四号桥）杆转工程，主要工程内容为电信、移动、通讯基站、电力等管线迁改。

常德市柳叶闸枢纽（北部新城四号桥）及周边景观工程由常发改农〔2015〕472号文批复立项，批复总额33268万元，其中工程费用29541.37万元，征地拆迁费用为3726.63万元。该迁改工程为其附属配套工程。由常德金柳置业有限公司担任建设业主，由产权单位或产权单位委托的施工单位实施，分别为：中国电信股份有限公司常德分公司、湖南润建安通信有限公司、湖南省鼎佳通信工程有限公司、常德德诚电力建设有限公司。施工时间范围约为2016年5月至2018年8月。

该迁改工程无预算，合同金额1996968元。

资金来源为政府资金。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2023176号结算评审送审单及附件；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南天昊工程项目管理有限公司出具的《柳叶闸枢纽（北部新城四号桥）杆转工程结算审核的报告》（湘天昊（审）字〔2024〕第036号）；

4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

5. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

柳叶闸枢纽（北部新城四号桥）杆转工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市海绵城市建设投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

基站搬迁：

1. 基站搬迁项目建设管理费、勘察设计费、建设工程监理费、安全生产费多计，审减8.83万元；

2. 光缆成端接头子目高套，审减2.92万元；

3. 桩机进出场费多计,审减0.3万元；

4. 基站设备多计，审减21.62万元；

移动迁改：

- 1. 光缆工程量多计，接头盒价格偏高，审减11.32万元；

电信迁改：

1. 96芯光缆、光缆接续、光缆测试工程量多计，审减2.79万元；

2. 管道包封工程量多计，审减0.56万元；

- 3. 摄像机拆除及恢复主 材多计，审减3.09万元；

- 4. 摄像机拆除费用工程量少计，审增0.4万元。

高压环网柜迁改：

1. 扣排污费、总价下浮3%，审减0.075万元；

六、评审结论

该工程送审金额2176625元，第三方咨询机构审核金额1908542元，评审金额1449164元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年12月26日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 柳叶闸枢纽（北部新城四号桥）杆转结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2176625 | 1451717 | 724907 | 审减率33.3% |
| 1 | 移动通信中继光缆管线迁改工程 | 878580 | 727323 | 151257 |  |
| 2 | 电信通信线路迁改工程 | 239578 | 164418 | 75160 |  |
| 3 | 铁塔迁改工程 | 996265 | 502458 | 493807 |  |
| 4 | 高压环网柜转移工程 | 62202 | 57518 | 4684 |  |
| 二 | 扣施工单位应承担的超审减部分评审付费 |  | -9795 | 9795 |  |
| 三 | 第三方审核付费 |  | 7242 | -7242 |  |
|  | 合 计 | 2176625 | 1449164 | 727460 |  |