常财审〔2025〕结字212号

关于黄家巷道路工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的黄家巷道路工程结算进行了评审。

一、工程概况

黄家巷道路建设项目由市发改委常发改投〔2020〕11号批复立项，总投资估算745万元，其中工程费475万元，土地费用185万元，其他工程费用69万元，预备费16万元。位于常德市武陵区黄家巷，北侧为瞰江南小区，南侧为黄家巷道路绿化景观工程；设计路线全长389.809m，规划红线宽8m;车行道铺设沥青砼路面，人行道铺设透水砖;新建雨污水管网、给水管网、路灯工程等。工程预算评审金额4336790元（常财审〔2020〕预字114号，其中工程费3935810元，不可预见费196791元，前期费204189元）。

工程由常德市海绵城市建设服务中心担任业主，中北工程设计咨询有限公司设计，常德市怀德建设监理有限公司实施监理，常德市三明市政建设有限公司施工，合同金额3817700元。工程于2020年7月至2022年1月建设；由于部分段没有办理施工许可证，该项目没有完成联合验收。

湖南国方工程建设咨询有限公司完成工程价款结算审核工作，审核结论4171726元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2023305号结算评审送审单；

2.常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书、竣工资料；

3.湖南国方工程建设咨询有限公司《关于常德市黄家巷道路工程结算审核的造价咨询报告》（湘国方咨字〔2024〕年第026号）；

4. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

6.湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

9.湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2019〕61号)；

10.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2019〕130号)；

11.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

12.常德市财政局《关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期服务性费用评审标准的通知》(常财办发〔2020〕35号)；

13.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～三期）的通知》；

14.常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

15.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

16.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

黄家巷道路工程的建安工程费及前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.挖方弃置工程量多计且子目高套，审减5.53万元；

2.路基挖一般土方、回填山砾石和回填片石等工程量多计，审减6.89万元；

3.水泥稳定碎石底基层、15cm厚级配碎石垫层、碎石垫层和6cm厚透水砖人行道等工程量多计，审减5.69万元；

4.麻石侧石、砼平石和车止石等工程量多计，审减7.18万元；

5.雨污水管道、回填中粗砂、回填山砾石和雨污水检查井等工程量多计，审减31.17万元；

6.球墨铸铁管管道长度、管件和砂垫层等工程量多计，审减金额7.99万元；

7.路灯保护管及电力管群保护层工程量多计，审减4.89万元；

8.交通设施基础、扬尘防治费和材料调差等费用多计，审减13.86万元；

9.设计费、监理费、检测费、测量费、勘察费和建设单位管理费多计，审减6.09万元；

10.第三方结算审核费审增0.6万元；

11.扣施工单位承担的超额审减付费0.47万元。

六、评审结论

该工程送审金额4613303元，第三方审核金额4171726元，评审金额3715421元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月26日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 黄家巷道路工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 4227434 | 3389204 | 838230 | 20.65% |
| 二 | 前期费 | 385869 | 324960 | 60909 |  |
| 1 | 设计费 | 78047 | 75048 | 2999 |  |
| 2 | 监理费 | 69055 | 55363 | 13692 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 20714 | 19285 | 1429 |  |
| 4 | 可行研究费 | 5000 | 5000 | 0 |  |
| 5 | 检测费 | 20160 | 15388 | 4772 |  |
| 6 | 测量费 | 103709 | 81188 | 22521 |  |
| 7 | 勘察勘探费 | 21137 | 19234 | 1903 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 38047 | 24454 | 13593 |  |
| 9 | 稳定风险评估费用 | 30000 | 30000 | 0 |  |
| 三 | 第三方结算审核费 | 0 | 6000 | -6000 |  |
| 四 | 扣施工单位承担的超额审减付费 | 0 | -4743 | 4743 |  |
|  | 合 计 | 4613303 | 3715421 | 897882 | 19.46% |