常财审〔2025〕结字220号

关于桃树岗垃圾填埋场三期封场工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的桃树岗垃圾填埋场三期封场工程结算进行了评审。

一、工程概况

桃树岗垃圾填埋场三期封场建设项目由常发改环投〔2020〕25号批复立项，总投资估算3050万元。由于常德生活垃圾焚烧发电厂的建成，桃树岗垃圾填埋场仅作为应急填埋场使用，对三期填埋区进行封场。主要建设内容:边坡防渗系统处理、封场覆盖、雨污分流、渗沥液收集、填埋气收集与处理等。工程预算评审金额24761158元（常财审〔2020〕预字283号，其中工程费22403880元，不可预见费1120194元，前期费1237084元）。

工程由常德市城市管理事务中心担任业主，湖南奇立建设工程有限公司设计，湖南楚嘉工程咨询有限公司实施监理，四川睿凌轩市政工程设计有限公司施工，合同金额21959374元。工程于2020年12月至2022年10月建设。湖南怀德全过程工程咨询有限公司完成工程价款结算审核工作，审核结论21957568元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024160号结算评审送审单；

2.常德市城市管理事务中心报送的结算书、竣工资料；

3.湖南怀德全过程工程咨询有限公司《关于桃树岗垃圾填埋场三期封场工程结算的审核报告》（环德咨字〔2025〕年第1号）；

4.中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

6.湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

9.湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2019〕61号)；

10.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2019〕130号)；

11.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

12.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一～三期）的通知》；

13.常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

14.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

15.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

桃树岗垃圾填埋场三期封场工程的建安工程费及前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.边坡清基与防渗工程量多计，审减13.5万元；

2.垃圾坝挡墙和坝顶冠梁工程量多计且子目高套，审减5.81万元；

3.环场截洪沟和排水沟工程量多计，审减42.9万元；

4.垃圾土场内调配和堆体垃圾压实工程量多计，审减63.43万元；

5.填筑砂性土、粘土层、土工复合排水网和HDPE双糙面土工膜工程量多计，审减102.24万元；

6.渗沥液抽排井和导气石笼工程量多计，审减15.22万元；

7.抽水台班工程量量多计且单价高计，审减23.8万元；

8.施工便道工程量多计， 审减5.56万元；

9.钢板路基箱价格高计， 审减23.15万元；

10.防尘治理费工程量多计且价格高计，审减13.29万元；

11.材料调差多计，审减10.02万元；

12.电力电缆工程量多计，审减13.8万元；

13.其他零星工程量多计，审减5.62万元；

14.设计费、监理费、勘察费和建设单位管理费等多计，审减23.07万元。

六、评审结论

该工程送审金额24317330元，第三方审核金额21957568元，评审金额20687214元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月30日

抄送：常德市城市管理事务中心

附表

| 桃树岗垃圾填埋场三期封场工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 23060761 | 19677383 | 3383378 | 14.67% |
| 二 | 前期费 | 1219569 | 988873 | 230696 |  |
| 1 | 设计费 | 395553 | 355053 | 40500 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 68048 | 68048 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 310000 | 293291 | 16709 |  |
| 4 | 环境影响报告书编制 | 28005 | 28005 | 0 |  |
| 5 | 可行性研究报告编制 | 17475 | 17475 | 0 |  |
| 6 | 勘察勘探费 | 83726 | 52577 | 31149 |  |
| 7 | 水土保持报告编制 | 50000 | 26885 | 23115 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 266762 | 147539 | 119223 |  |
| 三 | 第三方结算审核费 | 37000 | 20958 | 16042 |  |
|  | 合 计 | 24317330 | 20687214 | 3630116 | 14.93% |