常财审〔2025〕结字229号

关于滨湖路等8处人行道板改造工程

结算评审的报告

常德市财政局政府经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的滨湖路等8处人行道板改造工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

滨湖路等8处人行道板改造为2023年江北城区市政设施维修改造项目批复内容之一，批复总额为386万元。具体包含滨湖路(桃花源路～芙蓉路)、光荣路(红旗粮店段4处)、紫菱路(芙蓉盛世段)南侧、老堤障路(紫缘路～常德大道)、滨湖路(龙港路～芙蓉路)南侧、四眼井街(朗州路～鸡鹅巷段)南侧、育才路(阳光孤儿院)、柳叶大道(电力新村段)。主要改造内容破除原有破损人行道板及其砼基层、花岗岩立石等，人行道改为沥青混凝土，恢复路缘石、立石、树池石及修复单篦雨水口等。

该项目由湖南智来建设有限公司施工，湖南怀德全过程工程咨询有限公司监理。最早段的开工日期2023年10月16日，最晚竣工段的验收日期2024年1月22日，合同工期90天。

该项目预算审定金额为3828459元（常财审〔2023〕预字83号，其中工程费用3467594元，前期费用187485元，不可预见费用173380元），中标金额、合同金额为3446000元。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2024120号结算评审送审单；

- 2. 常德市海绵城市建设服务中心报送的结算书、竣工资料；

- 3. 湖南精算堂工程项目管理有限公司常德分公司出具的报告及结算审核成果文件；

- 4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

- 5. 湖南省住房和城乡建设厅《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)的通知》(湘建价〔2022〕146号)；

- 6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2019〕47号)；

- 7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》(湘建价建〔2024〕20号)；

- 8. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用审核标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

- 9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至五期）修订及补充汇编版》；

- 10. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

11. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

滨湖路等8处人行道板改造工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 合同内工程量多计，合同外部分子目高套、部分主材价格偏高及总价下浮5%等，审减55.52万元；

2. 超审减扣施工单位承担的评审费，审减0.06万元；

3. 前期费中监理费按结算金额作基数调整，检测费按检测成果计算、建设单位管理费计费基数调整及超审减率同比例扣减，审减2.55万元；

4. 第三方结算审核费结算未报送，审增0.83万元。

六、评审结论

该工程送审金额3743264元，第三方咨询机构审核金额3360798元，评审金额3170111元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月31日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 滨湖路等8处人行道板改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3519541 | 2964304 | 555237 | 15.78% |
| 1 | 合同内工程 | 3519541 | 2598081 | 921460 |  |
| 2 | 暂列金额 | 0 | 40966 | -40966 | 已下浮5% |
| 3 | 签证及合同外工程 | 0 | 325257 | -325257 |  |
| 二 | 超审减扣施工单位承担的评审费 | 0 | -642 | 642 |  |
| 三 | 前期费用 | 223723 | 198190 | 25533 |  |
| 1 | 设计费 | 66692 | 66692 | 0 | 预算评审 |
| 2 | 预算编制费 | 17246 | 16991 | 255 |  |
| 3 | 监理费 | 57492 | 48422 | 9070 |  |
| 4 | 工程检测费 | 14078 | 9155 | 4923 |  |
| 5 | 前期现场钻芯取样检测费 | 2080 | 0 | 2080 |  |
| 6 | 政府采购代理费 | 34460 | 34460 | 0 | 支付凭证 |
| 7 | 建设单位管理费 | 31676 | 22470 | 9206 | 超审减率同比例扣减 |
| 四 | 第三方机构结算审核费 | 0 | 8259 | -8259 |  |
| 合 计 |  | 3743264 | 3170111 | 573153 | 15.31% |