常财审〔2025〕结字237号

关于常德市中级人民法院审判法庭

扩建项目结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市中级人民法院审判法庭扩建项目结算进行了评审。

一、工程概况

项目由湖南省发改委以湘发改投资〔2022〕38号批复立项，估算总投资4916.75万元（其中工程费用4036.73万元，工程建设其他费用433.04万元，预备费446.98万元）。由常德市住建局常建函〔2022〕15号进行初设批复，概算批复总投资额为4885.14万元（其中工程费用4272.55万元）。建设地点位于常德市武陵区阳山大道与紫菱路交叉口西北侧，常德市中级人民法院院内西南角。项目总建筑面积9458平方米（地上业务技术用房4290平方米，地下车库5168平方米），包括新建审判法庭（地上5层、地下2层）的土建和装饰装修工程以及室内外供配电、给排水、空调、消防、弱电和室外配套道路、绿化等附属工程。

项目采用EPC模式建设，由湖南天城建设有限公司、湖南省第四工程公司、常德市规划建筑设计院有限责任公司组成的联合体中标。常德市兴业建设监理有限公司实施监理。开工日期2022年11月，竣工日期2024年1月。

概算评审金额43541751元（常财审〔2022〕概字2号，其中工程费41716795元，不可预见费1251504元，施工图设计费573452元）。合同金额41693954.52元（其中工程费41128588.19元，施工图设计费565366.33元）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2025036号结算评审送审单及附件；

- 常德市中级人民法院报送的结算书及相关竣工资料；

- 湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德市中级人民法院审判法庭扩建项目工程总承包竣工结算审核报告》（〔2025〕第029号）；

- 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市中级人民法院审判法庭扩建项目的EPC建设费用。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 现场踏勘；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 室内吊顶工程量多计，审减6.02万元；

- 审判法庭增设窗C2224及砼过梁工程量多计，审减1.68万元；

- 增设挡土墙多孔页岩砖价格高计，审减0.75万元；

- DE段护壁桩代替模板 ，原直形墙模板、保温未做，审减1.46万元；

- 变更后降质降标部分，审减11.34万元；

- 审判庭化粪池后污水管埋设开挖变成了拖管施工，扣减原合同内管道及开挖回填料审减4.34万元；

- 石质栏杆利旧，审减3.45万元；

- 路基盲沟将水由东向西排出接入市政雨水管网属于合同内包干内容不予计取，审减1.88万元；

- 室内吊顶变更增加方形LED平板灯 600×600价格偏高，审减0.35万元；

- 三层涉密信息机房改为审判业务用房取消气体灭火系统，审减0.87万元；

- 生活泵房二次供水变更增加变频泵供水设备不计，审减0.64万元；

- 扣减合同内安全责任险和环境保护税按票计取，审减21.99万元；

- 合同内补齐下浮3%，审减63.63万元；

- 材料调差多计，审减27.04万元；

六、评审结论

该项目送审金额(第三方机构审核金额)41300568元，评审金额39863752 元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月31日

抄送：常德市中级人民法院

附表

| 常德市中级人民法院审判法庭扩建项目 EPC费用结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 评审金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 40711569 | 39298385 |  | 1413184 |  |  |
| 2 | 施工图设计费 | 565366 | 565366 |  | 0 |  |  |
| 3 | 生活给水工程 | 23632 | 0 |  | 23632 |  | 已单独出报告 |
|  | 合计 | 41300568 | 39863752 |  | 1436816 |  | 审减率3.48% |