常财审〔2025〕预字73号

关于桃花源路2处道路塌陷点整治工程

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的桃花源路2处道路塌陷点整治工程预算进行了评审。

- 一、工程概况

道路塌陷点整治工程原计划对三闾路2个点、高泗路1个点、桃花源路2个点进行改造，计划投资272万。因资金计划调整等原因，本次仅对桃花源路2个点进行改造，列入2025年江北城区市政设施维修改造计划中，其余3个点由政府项目投资建设事务中心实施。桃花源路塌陷点改造主要对管网、道路、人行道等损坏处进行修复整治，由常德城发项目咨询管理有限公司设计，常德市余翔工程信息咨询有限责任公司编制施工图预算。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025103号预算评审送审单及附件；

- 2. 常德市余翔工程信息咨询有限责任公司编制的预算书；

- 3. 常德城发项目咨询管理有限公司的设计图纸；

- 4. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

桃花源路2处道路塌陷点整治工程工程费及前期费、不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 桃花源路塌陷点路面工程量多计，审减1.87万元；

- 前期费多计，审减11.56万元；

- 不可预见费多计，审减9.39万元。

六、评审结论

该工程送审金额806978元，审定金额671834元，审减金额135144元，审减率16.75%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年10月20日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 桃花源路2处道路塌陷点整治工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 509922 | 491268 | 18654 |  |  |
| 二 | 前期费 | 271559 | 156002 | 115557 |  |  |
| 1 | 可研报告编制费 | 5000 | 5000 | 0 |  | 5个塌陷点前期费 |
| 2 | 勘察勘探费 | 26287 | 26287 | 0 |  |  |
| 3 | 设计前CCTV检测 | 89463 | 49702 | 39761 |  |  |
| 4 | 工程设计费 | 47078 | 46216 | 862 |  |  |
| 5 | 工程测绘费 | 3079 | 3016 | 63 |  |  |
| 6 | 造价咨询费 | 11606 | 11369 | 237 |  |  |
| 7 | 工程监理费 | 38691 | 8025 | 30666 |  | 2个塌陷点前期费 |
| 8 | 检测费 | 9474 | 1965 | 7509 |  |  |
| 9 | 采购代理费 (含专家评审费) | 19564 | 0 | 19564 |  |  |
| 10 | 建设单位管理费 | 21317 | 4421 | 16896 |  |  |
| 三 | 不可预见费 | 25496 | 24563 | 933 |  | 工程费*5% |
|  | 合 计 | 806978 | 671834 | 135144 |  |  |