常财审〔2025〕预字75号

关于全省博物馆“省市联动”体系建设

（常德博物馆“大明亲藩”专题展）项目

预算评审的报告

常德市财政局文化科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的全省博物馆“省市联动”体系建设（常德博物馆“大明亲藩”专题展）项目预算进行了评审。

- 一、工程概况

全省博物馆“省市联动”体系建设（常德博物馆“大明亲藩”专题展）项目由湖南省文物局《关于常德博物馆特展项目展陈方案备案的复函》批复立项（湘文物博〔2025〕52号），预算控制额451.68万元，湖南中诚设计装饰工程有限公司设计，主要建设内容包括常德博物馆“大明亲藩”专题展的墙面、地面、天棚装修及灯具安装，新建柜子、情景再现、多媒体工程。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025127号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南中诚设计装饰工程有限公司的设计图纸及编制的预算书；

- 3．本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 4．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

全省博物馆“省市联动”体系建设（常德博物馆“大明亲藩”专题展）项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．灯具、管线、插座、开关等拆除工程量多计，审减1.8万元；

- 2．铝格栅天花、脚手架定额高套，审减2.3万元；

- 3．设计费、监理费、工程保险费多计，审减5.7万元；

- 4．建设单位管理费多计，审减8.1万元；

- 5．采购代理费及造价咨询费少计，审增2.7万元；

- 6．不可预见费按工程费（含多媒体工程）的3%计算，审增2.5万元。

六、评审结论

该工程送审金额4496975元，审定金额4198555元，审减金额298420元，审减率6.64%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月5日

抄送：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）

附表

| 全省博物馆“省市联动”体系建设（常德博物馆“大明亲藩”专题展）项目预算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 装饰、安装工程 | 2875974 | 2834783 | 41191 | 1.43% |
| 1 | 装饰工程 | 790621 | 767736 | 22885 |  |
| 2 | 陈列布展工程 | 1370665 | 1370665 | 0 |  |
| 3 | 艺术场景 | 347992 | 347992 | 0 |  |
| 4 | 安装、消防工程 | 366696 | 348390 | 18306 |  |
| 二 | 多媒体工程 | 1137647 | 966010 | 171637 |  |
| 三 | 不可预见费 | 88566 | 114024 | -25458 |  |
| 四 | 前期费用 | 394788 | 283738 | 111050 | 含多媒体部分 |
| 1 | 设计费 | 150278 | 145277 | 5001 | 常财办发 〔2017〕68号；含后续深化费用 |
| 2 | 造价咨询费 | 16922 | 21231 | -4309 |  |
| 3 | 监理费 | 107169 | 68984 | 38185 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 80578 | 0 | 80578 |  |
| 5 | 采购代理费 | 5224 | 25684 | -20460 | 常财办发 〔2024〕7号 |
| 6 | 工程保险费 | 12055 | 0 | 12055 |  |
| 7 | 结算审核付费 | 22562 | 22562 | 0 | 暂列 |
| 合 计 |  | 4496975 | 4198555 | 298420 | 6.64% |