常财审〔2025〕预字79号

- 关于常德市城区岩桥寺、窑港片区污水管网

- 建设改造工程项目（一期）

- 预算执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《常德市城区岩桥寺、窑港片区污水管网建设改造工程项目（一期）》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

项目由常发改环资〔2024〕204号可研批复立项，批复估算总投资17530万元（其中：工程建设费用15061万元，工程建设其它费用908万元，预备费用1563万元）。资金来源为地方财政配套和争取上级资金。由常建函〔2025〕35号初设批复，批复概算总额16881.83万元（其中建安工程费15028.89万元，工程建设其它费用1049.04万元，预备费用803.90万元）。于2025年7月14日经常德市人民政府常务会议通过同意实施，属《常德市2025年市级政府投资项目计划表（储备项目）》内容之一，本次评审该项目一期建设费用。

- （二）项目主要内容及申报评审情况

项目内容为对高泗路（丹溪路-长庚路）、窑港路（丹溪路-鸿智路）、泽远路（雅智路-沅安路）、沅安路（雅智路-长庚路）、丹溪路（滨湖路-沅安路）、金丹路（滨湖路-沅安路）、人民路（金丹路-花源路）等主干道污水管网进行修复改造。建设周期18 个月。前期研究准备2 个月，施工周期16 个月。

实施目的为降低常德市管网空白区面积，增加城市生活污水收集率；增大污水处理厂的进厂污水污染物浓度；削减常德市下河污染物；解决常德市部分管道高水位运行等问题；改善常德市流域内水体黑臭问题。

工程建设完成后将明显恢复排水管网的功能，有效解决主次干道、小街小巷排水管网的错接混接和雨污混乱的问题，减少污水外流及地下水入渗，提升污水管网中水质浓度，提升城市生活污水集中收集率，实现片区范围内生活污水的全收集、全处理，助力提升污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，推进常德市城市污水处理提质增效，推进城市排水系统建设高质量发展，推动污水治理能力和治理体系现代化。

一期工程申报概算103063622元，其中工程费88014784元，其他费10162619元，预备费4886219元。由湖南银华工程咨询有限公司编制，项目单位提供了内部审查结论说明，审查结论为103063622元。

- 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2. 建设单位提供的设计文本、概算书等相关文件。

- 3. 常德市发展和改革委员会《关于常德市城区岩桥寺、窑港片区污水管网建设改造工程可行性研究报告的批复》（常发改环资〔2024〕204号）。

- 4. 常德市住房和城乡建设局《关于常德市城区岩桥寺、窑港片区污水管网建设改造工程初步设计的批复》（常建函〔2025〕35号）。

- 5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 6. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕14号）及市场价格。

- 7. 其他有关资料。

- 三、评审结论

该一期工程建设单位送审概算金额为103063622元，审定概算金额为96339638元，审减金额为6723984元。其中：工程费审减4972143元，其他费用审减975566元，不可预见费审减776275元。审减主要原因如下：

- 送审计价文件高套错套定额。

- 审减主要材料单价。参考市场询价，机械螺旋缠绕修复专用型材价格由245元/m审减为44元/m。

- 施工措施实体部分与费率部分重复计取。

- 其他费用计费基数多计。

- 四、存在的问题及建议

- 因概算阶段设计深度不足、地下管线情况复杂、后期发生变更可能性大，故部分非实体工程内容采用费率包干模式考虑。建议项目单位充分考虑后期实施阶段可能产生的问题，选取合理的发包模式，按政府相关规定实施造价管控、确定最高投标限价，并依照常德市住房和城乡建设局关于印发《关于国有资金投资建设最高投标限价（招标控制价）备查工作的规定》的通知（常建通〔2022〕43号）规定，及时办理招标控制价备查手续。

- 项目建设其他费包含勘察、测绘、监理、检测、监测、代理等尚未发生的服务费用，以及勘察封孔、基坑监测、杆线迁改、水样抽检、占道费等事项的暂列金额，评审暂按有关文件规定计取，部分按项目单位报送数额暂列，项目单位在工程实施过程中应按相关计价规定及时予以确认。根据中共常德市委办公室、常德市人民政府办公室《关于深入贯彻过“紧日子”要求进一步加强财政管理的通知》（常办〔2023〕18号）要求，强化政府投资项目管理，切实控制建设成本。

- 五、有关事项说明

- 本评审结果是一期工程财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位在此额度内依法依规组织实施项目建设，切实履行项目建设管理主体责任，加强对不可预见费使用、竣工验收、价款结算等重要环节的监管，严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

- 一期工程预算控制上限依据项目单位提供的初步设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。项目单位在申报评审时，已确认完整报送本次一期工程建设的全部费用，后期不再接收与该工程建设相关的费用申报，漏项或少计部分由业主单位在总额内自行调配平衡。

- 本次评审的可研编制、初步设计费用计费基数为整体项目，除此之外的其他前期服务性费用计费基数均为一期工程费。

- 前期费中 CCTV检测费按送审金额暂列，费用不得在管网办年度预算经费内重复列支。

- 不可预见费按工程费的5%计入。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月18日

附表

| - 常德市城区岩桥寺、窑港片区污水管网建设 - 改造工程项目（一期）预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 87171027 | 82198884 | 4972143 |  |  |
| 二 | 前期费 | 11006376 | 10030810 | 975566 |  |  |
|  | 其中：暂列部分 | 4983243 | 4932447 | 50796 |  |  |
| 1 | 勘察封孔费 | 218000 | 218000 | 0 |  |  |
| 2 | 勘察封孔监理费 | 3957 | 3561 | 396 |  |  |
| 3 | 基坑监测费 | 250000 | 250000 | 0 |  |  |
| 4 | 杆线迁改费 | 2800000 | 2800000 | 0 |  |  |
| 5 | 水样抽样检测费 | 500000 | 500000 | 0 |  |  |
| 6 | 占道费 | 367529 | 317129 | 50400 |  |  |
| 7 | 渣土处置费 | 632015 | 632015 | 0 |  |  |
| 8 | 淤泥处置费 | 211742 | 211742 | 0 |  |  |
| 三 | 不可预见费 | 4886219 | 4109944 | 776275 |  | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 103063622 | 96339638 | 6723984 |  | 审减率6.52% |