常财审〔2026〕预字12号

# 关于常德市质安站办公用房维修项目

# 预算执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《常德市质安站办公用房维修项目》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

常德市质安站原有办公楼院落位于洞庭大道与三闾路交汇处，2010年修建洞庭大道东延线时被拆除，其后办公场所一直为租用形式，目前租赁的办公场所位于三闾路博奥综合大楼。为落实市委、市政府关于盘活国有资产、厉行节约的要求，经市住建局申请、市机关事务管理局核定，将原市药品检验所办公楼调配给市质安站作为办公及检测用房使用。

市质安站办公用房（原市药品检验所办公楼）维修项目由市发改委（常发改投资〔2026〕34号）批复立项，估算总投资312.28万元，其中工程费292.94万元，前期费19.34万元，资金来源为单位自筹，由市政府投资项目建设事务中心负责建设。

## （二）项目主要内容

原市药品检验所办公楼存在屋面、外墙等渗漏、电梯报废、门窗破损等安全隐患，且现有平面布局无法满足基本办公与工程质量检测业务需要，需加以维修改造恢复使用功能。主要改造内容有：屋面铲除原架空隔热板及防水层后新做防水，室内墙面及天棚漆铲除后重新刷漆，外墙面新做真石漆，楼地面局部改造，更换门窗（幕墙除外），新做钢化夹胶玻璃雨篷，室外破损地砖更换，新增成品电动伸缩门及门牌，电梯维修及配套的水电安装等。

# 二、评审依据

- 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）；

- 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第二期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕17号）及市场价格；

- 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二六年第一期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2026〕1号）及市场价格；

- 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为3121864元，审定金额为3036490元，审减金额为85374元。其中：工程费审减20786元，前期费审减63549元，不可预见费审减1039元。审减主要原因如下：

- 原外墙漆铲除量按总量的50%计，审减0.7万元；

- 建筑垃圾外运、屋面分格缝灌密封膏定额子目高套，审减3.2万元；

- 不上人屋面漏报，评审按图纸设计计取，审增2.5万元；

- 经建设单位、使用单位、设计单位要求，将办公楼二楼地面砖改为复合木地板，审减1.3万元；

- 真石漆价格低报、耐碱玻纤网格布漏报，评审按实调整，审增4.7万元；

- 安装工程中配电箱、灯具、桥架、监控摄像机等设备单价高计，审减6万元；

- 经建设单位、使用单位、设计单位要求，原排水管及雨水管按利旧计算，审减2.5万元；

- 经建设单位、使用单位、设计单位要求，钢筋混凝土隔油池改为玻璃钢隔油池，审减0.7万元；

- 电梯维修、6楼监控设备、电动伸缩门及门牌送审少计，审增7.8万元；

- 其他零星项目审减2.68万元；

- 前期费因取费基数调整，审减6.45万元。

四、存在的问题及建议

1.暂列金额、专业工程暂估价，建议建设单位在施工前完善相关设计，在实施时应按相关规定做好质量监督、价格确认工作；

2.本项目为维修改造，项目实施时，对于利旧工程量，建设单位及监理单位应及时做好确认工作。

# 五、有关事项说明

1.该项目功能性维修费126.22万元，折合约366元/m2；室内装修约144.1万元，折合约418元/m2；措施费18.54万元，占工程费比率6.86%。

2. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

3. 项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年3月16日

附表：

| # 常德市质安站办公用房维修项目 预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 |  | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 |  | 2723989 |  | 2703203 | 20786 | 0.76% |
| 1 | 办公楼改造 |  | 2521755 |  | 2492919 | 28836 |  |
| 2 | 车库改造 |  | 185888 |  | 184823 | 1065 |  |
| 3 | 室外附属改造 |  | 16346 |  | 25461 | -9115 |  |
| 二 | 前期费用 |  | 261676 |  | 198127 | 63549 |  |
| 1 | 工程设计费 |  | 106842 |  | 70733 | 36109 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 工程造价咨询费 |  | 15216 |  | 15100 | 116 |  |
| 3 | 监理费 |  | 49440 |  | 49063 | 377 |  |
| 4 | 检测费 |  | 32213 |  | 10813 | 21400 |  |
| 5 | 防雷检测费 |  | 3300 |  | 0 | 3300 |  |
| 6 | 采购代理服务费 |  | 19654 |  | 19538 | 116 | 常财办发〔2024〕7号 |
| 7 | 建设单位管理费 |  | 24516 |  | 24329 | 187 | 工程费的0.9% |
| 7 | 第三方机构 结算审核费 |  | 10495 |  | 6000 | 4495 | 暂列 |
| 8 | 渣土消纳费 |  | 0 |  | 2551 | -2551 |  |
| 三 | 不可预见费 |  | 136199 |  | 135160 | 1039 | 工程费的5% |
|  | 合计（一+二+三） |  | 3121864 |  | 3036490 | 85374 | 2.73% |