常财审〔2026〕预字13号

# 关于常德电视调频转播台动力和信号系统综合布线改造项目预算执行的评审报告

常德市财政局文化科：

《常德电视调频转播台动力和信号系统综合布线改造项目》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

因常德电视调频转播台现有设备及线路未统一规划，原有停用或损坏设备及线缆未及时清理，造成整个系统线缆混乱，给播出和运维带来极大困难与隐患。2025年6月30日经湖南省常德电视调频转播台支委会会议讨论决定实施改造，资金来源为申请上级资金。

## （二）项目主要内容

调频转播台机房、监控大厅、库房的强电及弱电系统改造，调整机房内部线路，安装防静电地板,现有吊顶结构加强，原机柜设备移装到新机柜，搭建临时的备播信源系统等。

# 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。

- 3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 4. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二六年第二期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2026〕2号）及市场价格;

- 6. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第二期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕17号）及市场价格;

- 7. 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为897310元，审定金额为665993元，审减金额为231317元。其中：工程费审减215302元，前期费审减9557元，不可预见费审减6458元。审减主要原因如下：

- 配电箱及桥架单价高计，审减1.7万元；

- 弱电机柜及设备单价高计，审减7.6万元；

- 视频同轴线及广播线缆单价高计，审减0.7万元；

- 夜间施工降效费高计，审减11.5万元；

- 前期费及不可预见费因取费基数调整，审减1.6万元。

四、存在的问题及建议

1.为保障广播电视安全播出的功能要求，该项目施工时间段限制在凌晨1点至4点停机维护阶段内，经与建设单位协商，将定额人工费8.5万元另计降效增加费，列入暂列金额；

2.本项目为维修改造项目，考虑到施工地址位于海拔560米的太阳山顶峰，且机房位置地形受限需要人工搬运，材料二次转运费按2.2万元列入暂列金额；

3.根据建设单位提供的技术服务报价单及服务内容，系统优化费用按5万元列入暂列金额；

4.以上暂列金额在工程费占比25%,远超一般正常工程项目。建议建设单位在项目具体实施过程中，严格履行建设单位管理职责合理使用财政资金，切实做好暂估内容工程计量及影像资料收集工作，并按照《常德市政府采购合同履约验收操作指引》（常财办发〔2022〕45号）通知要求完成履约验收，办理工程价款结算。

# 五、有关事项说明

1.该项目维修费62.64万元，折合约870元/m2;措施费（含材料二次转运费）3.2万元，占工程费比率5.1%。

2. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

3. 项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

# 六、评审人员

评审人员：林 伟  任 帆

项目协调人：肖锦春

常德市财政局投资评审中心

2026年3月25日

附表：

| 常德电视调频转播台动力和信号系统综合布线 改造项目预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 841794 | 626492 | 215302 | 25.6% |
| 二 | 前期费用 | 30263 | 20706 | 9557 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 6566 | 3070 | 3496 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 监理费 | 15279 | 11371 | 3908 |  |
| 3 | 采购代理服务费 | 8418 | 6265 | 2153 | 常财办发〔2024〕7号 |
| 三 | 不可预见费 | 25253 | 18795 | 6458 | 工程费的3% |
|  | 合计（一+二+三） | 897310 | 665993 | 231317 | 25.8% |