常财审〔2026〕预字5号

# 关于2025年管网及设备改造工程

# 预算执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《2025年管网及设备改造工程》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该工程开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

工程根据常德市房和城乡建设局《关于2025年江北城区市政设施维修改造项目专项资金细化项目的相关请示》（常建〔2024〕103号），属于2025年江北城区市政设施维修改造项目内容之一。

## （二）项目主要内容及申报预算情况

（1）聚宝雨水泵站生态滤池主出水管改造工程：安装DN600出水管、检查井改造、回填土及植物恢复等。计划资金18万元；

（2）东溪路污水管渗漏整改及金牛路污水外段植草沟整改项目：对东溪路辅道渗漏污水管及污水检查井进行改造；对金牛路沾天湖北环路口西南角污水外冒处不渗水段植草沟及堵塞管道等进行改造。计划资金30万元；

（3）驮古堤雨水泵站设备改造：拆除现有老旧立式轴流泵，更换为2台700QZ6000-6.5-160潜水轴流泵（160千瓦），配套三通井筒及控制柜等。计划资金64万元。

# 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。

- 3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 4. 常德市房和城乡建设局《关于2025年江北城区市政设施维修改造项目专项资金细化项目的相关请示》（常建〔2024〕103号）。

- 5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十二期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕16号）及市场价格。

- 6. 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为1119800元，审定金额为1111249元，审减金额为8551元。其中：工程费审减14027元，前期费审减2788元，不可预见费审增8263元。审减主要原因如下：

- 管道砂垫层子目高套。

- 材料价格按最新信息价调整。

- 采购代理费多计。

- 不可预见费少计。

# 四、存在的问题及建议

驮古堤雨水泵站设备改造工程主要内容为设备采购安装，设备评审单价按项目单位提供的询价结果及定价说明取定。根据中共常德市委办公室、常德市人民政府办公室《关于深入贯彻过“紧日子”要求进一步加强财政管理的通知》（常办〔2023〕18号）要求，项目单位应强化政府投资项目管理，切实控制建设成本。建议在工程实施过程中，严格按相关计价管理规定及时完成各项费用确认，对设备的技术参数、性能指标等开展严格验收核验，同时合理约定设备后续维保相关条款，充分发挥其最大使用效益。

# 五、有关事项说明

- 1. 本评审结果是该工程财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

- 2. 工程预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月22日

附表

| # 2025年管网及设备改造工程 # 预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 1013918 | 999891 | 14027 |  |  |  |
| 1 | 东溪路污水管渗漏整改及金牛路污水外冒段植草沟整改项目 | 132066 | 125698 | 6368 |  | 金牛路段 |  |
|  |  | 154680 | 153845 | 835 |  | 东溪路段 |  |
| 2 | 聚宝雨水泵站生态滤池主出水管改造项目 | 151872 | 145759 | 6113 |  |  |  |
| 3 | 驮古堤雨水泵站设备改造 | 575301 | 574589 | 712 |  |  |  |
| 二 | 前期费 | 64150 | 61363 | 2788 |  |  |  |
| 三 | 不可预见费 | 41732 | 49995 | -8263 |  | 工程费的5% |  |
|  | 合 计 | 1119800 | 1111249 | 8551 |  | 审减率0.76% |  |