常财审〔2026〕预字6号

# 关于常德市社会福利院电网改造项目

# 预算执行的评审报告

常德市财政局社会保障科：

《常德市社会福利院电网改造项目》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

项目根据常德市发展和改革委员会《关于市社会福利院电网改造项目的批复》（常发改社〔2025〕297号）立项，估算总投资220万元，资金来源为市本级福彩公益金。

## （二）项目主要内容

项目主要改造内容：新建低压开关柜、3KW增氧机电源箱、新增电表箱、新增电力配管、更换原有院落的电缆、电缆手孔井修复、破除恢复混凝土路面、开挖回填、恢复草皮、新增庭院灯及配管配线等。

# 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。

- 3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 4. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 5. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕8号）及市场价格。

- 6. 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为2199818元，审定金额为2159013元，审减金额为40805元。其中：工程费审减34745元，前期费审减5018元，不可预见费审减1042元。审减主要原因如下：

- 破除混凝土路面工程量多计，审减1.3万元；

- 预埋电力配管工程量多计及单价高计，审减2.2万元；

- 路灯配管配线工程量多计，审减0.6万元；

- 不可预见费因取费基数调整，审减0.1万元；

- 结算初审费多计，审减0.3万元；

- 原有电缆拆除费用送审漏计，按0.5万元计入暂列金额。

四、存在的问题及建议

本项目为福利院内电网改造，为满足福利院正常使用功能供电需求，建议先按设计图纸施工，电缆安装完成且正常供电后，再拆除原有电缆。

# 五、有关事项说明

1. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

2. 项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月23日

附表：

| 常德市社会福利院电网改造项目 预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2015374 | 1980629 | 34745 |  |
| 二 | 前期费用 | 123983 | 118965 | 5018 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 三 | 不可预见费 | 60461 | 59419 | 1042 | 工程费3% |
| 合 计 |  | 2199818 | 2159013 | 40805 |  |