常财审〔2026〕预字7号

# 关于常德军供站外墙维修改造项目预算执行的评审报告

常德市财政局社会保障科：

《常德军供站外墙维修改造项目》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

资金来源为单位自筹（中央和省级全额补助资金，2025年中央优抚事业单位补助）。

## （二）项目主要内容

项目主要改造内容：办公楼、餐厅、门卫室、卫生间沐浴房、国库锅炉房等房屋外墙改造，屋面防水、大门道闸、门窗更换。

# 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规；

- 2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）；

- 3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）；

- 4. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十二期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕16号）及市场价格；

- 6. 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程施工图预算送审金额849153元，审定金额759211元，审减金额89942元。其中：工程费审减86480元，前期费审减14518元，不可预见费审增11056元。审减主要原因如下：

1.拆除工程量多计、定额高套，审减1.5万元；

2.墙面抹灰、真石漆工程量多计、单价高计，审减3.87万元；

3.铝合金窗工程量多计、单价高计，审减0.8万元；

4.外装饰吊篮调整为外装饰脚手架，审减0.77万元；

5.干挂金花米黄大理石后置件工程量多计，审减0.58万元；

6.其他零星项目工程量多计、单价高计，审减1.12万元；

7.设计费、监理费、造价咨询费因计费基数调整，审减1.37万元；

8.建设单位管理费不计，审减0.77万元；

9.采购代理费漏报，审增0.68万元；

10.不可预见费按工程费的5%计算，审增1.11万元。

四、有关事项说明

1. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

2. 项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月23日

附表：

| 常德军供站外墙维修改造项目预算 执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 768996 | 682516 | 86480 |  |
| 二 | 前期费 | 57087 | 42569 | 14518 |  |
| 三 | 不可预见费 | 23070 | 34126 | -11056 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 849153 | 759211 | 89942 | 审减率10.59% |