常财审〔2026〕预字8号

# 关于2025年清淤及截污工程

# 预算执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《2025年清淤及截污工程》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

项目根据市领导签批的《常德市住房和城乡建设局<关于2025年江北城区市政设施维修改造项目专项资金细化项目的相关请示>》（常建〔2024〕103号）立项，属于2025年部门预算安排的市政设施维修改造专项资金内容之一。

## （二）项目主要内容及申报预算情况

为确保我市江北城区市政设施安全运行，进一步完善市政设施功能，市海绵中心对2025年江北城区市政设施维修改造项目进行现场踏勘，通过实地踏勘，拟申请对龙坑泵站调蓄池进行清淤及朝阳路、东溪路、林荫北路道路排水管网配套改造和毛家垱周边截污进行改造，估算资金约101万元。

# 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。

- 3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 4. 常德市住房和城乡建设局《关于2025年江北城区市政设施维修改造项目专项资金细化项目的相关请示》（常建〔2024〕103号）。

- 5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十二期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕16号）及市场价格。

- 6. 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程施工图预算送审金额为1051719元，审定金额为1009564元，审减金额为42155元。其中：工程费审减38160元，前期费审减2087元，不可预见费审减1908元。审减主要原因为：

- 砼路面恢复按图纸设计20cm，原计算的25cm；

- 前期费、不可预见费计费基数变化。

# 四、有关事项说明

1. 淤泥处置费按116元/m3暂列入汇总表；常德站北广场接朝阳路钢格栅2个按1000元/个、一字式排出口2个按10000元/个，毛家垱周边截污柳泉桥下排口区水体清淤的水域漂浮垃圾、水生植物及乱石等杂物清运按2600元/项暂列入工程。

- 2. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

- 3. 项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年2月6日

附表

| # 2025年清淤及截污工程预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  | 备 注 |  |
| 一 | 工程费用 | 753701 | 715541 | 38160 |  |  |  |
| （一） | 龙坑泵站调蓄池清淤 | 114699 | 114693 | 6 |  |  |  |
| （二） | 朝阳路、东溪路、林荫北路道路排水管网配套改造和毛家垱周边截污改造项目 | 639002 | 600848 | 38153 |  |  |  |
| 1 | 东溪路腾飞路口排水 | 107138 | 89447 | 17691 |  |  |  |
| 2 | 常德站北广场接朝阳路 | 122918 | 113906 | 9012 |  |  |  |
| 3 | 林荫北路-吉生路 | 72985 | 71040 | 1945 |  |  |  |
| 4 | 毛家垱周边截污改造 | 335961 | 326456 | 9506 |  |  |  |
| 二 | 前期费用 | 42117 | 40031 | 2087 |  |  |  |
| 1 | 工程设计费 | 16958 | 16100 | 859 |  | 常财办发[2017]68号文 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 3693 | 3506 | 187 |  |  |  |
| 3 | 工程检测费 | 3015 | 2862 | 153 |  |  |  |
| 4 | 监理费 | 2231 | 2067 | 164 |  |  |  |
| 5 | 建设单位管理费 | 6783 | 6440 | 343 |  | 工程费的0.9% |  |
| 6 | 采购代理费（含专家评审费） | 9437 | 9055 | 382 |  |  |  |
| 三 | 淤泥处置费 | 218216 | 218216 | 0 |  | 按116元/m3暂列 结算凭票计取 |  |
| 四 | 不可预见费 | 37685 | 35777 | 1908 |  | 工程费的5% |  |
|  | 合 计 | 1051719 | 1009564 | 42155 |  |  |  |