常财审〔2019〕预字67号

关于建设桥机埠配电工程预算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的建设桥机埠配电工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于建设路与沅江一桥交汇处东南角，工程主要是10KV高压电缆安装、环网柜（六回路、有源保护）一台、干式变压器SCB11-1250KV二台安装、高压中置柜十台安装以及相配套其他设备安装等

资金来源为自筹资金。

二、评审依据

1.财政投资工程项目预算评审送审单（〔2019〕7号）；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的可行性研究报告的批复文件、施工图、预算书；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6.湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕11号）及市场询价；

12.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕12号）及市场询价；

13.有关的标准图集和设计、施工规范；

14.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

建设桥机埠配电工程费及不可预见费、前期费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、计量、分析、汇总，形成初审结果；

4.将初审结果发给送审方并与之对账，无异议后送交复审，复审审定后形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.主供电源线路金具、引下线、杆上真空开关、杆上避雷器、高压电缆YJV22-10KV-3*300等利用原基建配电工程线路，审减16.44万元；

2.高压电缆YJV22-3*240工程量多计，审减2.76万元；

3.高压电缆YJV22-3*95工程量少计，审增0.81万元；

4.电缆终端头工程量多计，审减0.6万元；

5.高压柜主材价格偏高，审减8.47万元；

6.电缆手孔井工程量多计，审减0.34万元；

7.其他零星项目审减0.4万元。

8.因取费基数减少，审减3.9万元。

9.因取费基数减少，此项审减3.66万元。

六、评审结论

该项目报审金额1676900元，审定金额1317493元，审减金额359407元，审减率为21.4%。（详见附表）。

附表

| 建设桥机埠配电工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1532465 | 1254756 | 277709 |  |
| 二 | 不可预计费 | 76623 | 37643 | 38980 |  |
| 三 | 前期费用 | 67812 | 25095 | 42716 |  |
| 1 | 工程设计费 | 30649 | 25095 | 5554 |  |
| 2 | 工程造价咨询费 | 7509 | 0 | 7509 |  |
| 3 | 工程监理费 | 27815 | 0 | 27815 |  |
| 4 | 施工图设计审查费 | 1839 | 0 | 1839 |  |
| 四 | 合 计 | 1676900 | 1317493 | 359407 |  |