常财审〔2019〕预字3号

关于北部新城B-1和B-2地块电力杆线转移工程

预算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的北部新城B-1、B-2地块电力杆线转移工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为北部新城B-1和B-2地块的杆线转移，工程内容包括：高压环网柜安装、电力管道敷设、电缆敷设及原高压杆线拆除等。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第850号财政投资工程项目预算评审送审单内全部内容；

3. 常德市国土资源储备中心提供的施工图及相关资料；

4. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>》的通知（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站频发的《2014湖南省建筑工程消耗量标准》、《2014湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》、《2014湖南省市政工程消耗量标准》；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2017〕165号）；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）。

10.常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕03号）及市场询价；

11.常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕04号）及市场询价；

12.市本级政府性建设项目评审（审计） 标准操作规范（第二期）；

13.有关的标准图集和设计、施工规范；

14.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

北部新城B-1、B-2地块电力杆线转移工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 工地运输、汽车运输装卸、运输不计，审减0.1万元；

2. 立φ350*18m电杆（带法兰盘）材料价格偏高，审减0.5万元；

3. 安装环网柜（六回路、带保护、有源带配网自动化），材料价格偏高，审减15.4万元；

4. 新建高压电缆沟70米/2排工程量多计，审减0.89万元；

5. 电缆井砌筑（三页井）工程量多计，审减9.99万元；

6. 人孔井砌筑材料价格偏高，审减1.31万元；

7. 10KV电缆敷设YJV22-3*300工程量多计，审减28.1万元；

8. 2排顶管安装（70米）单价偏高，审减2.31万元；

9. 由于8排顶管安装（150米）设计不合理，超出实际使用需求，因此按2排顶管考虑，且单价偏高，审减39.74万元；

10.拆除项目因子目高套，审减0.38万元；

11.不可预见费多计，审减3.96万元；

12.设计费多计，审减11.7万元；

13.其他零星工程及价格调整，审减1万元

六、评审结论

该项目报审金额3579534.59元，审定金额2423880.11元，审减金额1155654.48元，审减率为32%（详见附表）。

附表

| 北部新城B-1和B-2地块电力杆线转移工程 预算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 初审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3331597.59 | 2308831.06 | 1022766.53 |  |
| 二 | 不可预见费 | 99175 | 69264.93 | 29910.07 | 3% |
| 三 | 设计费 | 148762 | 45784.12 | 102977.88 |  |
|  | 合 计 | 3579534.59 | 2423880.11 | 1155654.48 |  |