常财审〔2019〕预字23号

关于常德技师学院二期学生宿舍和学生

活动中心“三通一平”工程预算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德技师学院二期学生宿舍、学生活动中心“三通一平”工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德技师学院二期学生宿舍、学生活动中心“三通一平”工程，包括场地内混凝土地面破除、施工区堆土外运，修筑至施工区的施工便道及与校区的隔离围墙，基建用电源引至施工区。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（〔2019〕1号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德技师学院提供的方案、工作联系单等相关技术文件；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

6. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

7、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2018年第一期安装工程材料价格的通知》；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2018年第五期建设工程材料价格的通知》；

10.有关的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

“三通一平”土石方、红线外施工道路及隔离围墙,基建用电。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德技师学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.土方拆除混凝土厚度多计，审减2.72万元；

2.施工区堆土外运运距多计，审减11.55万元；

3.红线外施工道路及隔离围墙土方运距按8KM考虑，审减1.66万元；

4.基建配电铝芯电缆工程量多计、主材价格偏高，审减11.44万元；

5.不可预见费审增3.32万元。

六、评审结论

该项目报审金额1378936.00元，审定金额1138434.00元，审减金额240502元，审减率17.44%。

附表

| 二期学生宿舍和学生活动中心“三通一平”工程 汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 一 | “三通一平”土石方 | 602241 | 459507 | 142734 |
| 二 | 红线外施工道路及隔离围墙 | 539042 | 522470 | 16572 |
| 三 | 基建用电 | 237653 | 123299 | 114354 |
| 四 | 不可预见费 | 0 | 33158 | -33158 |
| 五 | 合 计 | 1378936 | 1138434 | 240502 |