常财审〔2019〕预字71号

关于湖南省幼儿师范高等专科学校景观提质

改造工程预算评审的报告

常德市财政局文教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经职业技术学院北区景观绿化工程预算进行了评审。

一、项目概况

本工程为湖南省幼儿师范高等专科学校景观提质改造工程，范围位于主干道、中心环岛、办公楼区域，主要内容包括原有铺装拆除后新建绿化盲沟并恢复原状，栽植乔灌木及色带，绿化带外购种植土回填，原有乔灌木移栽等。

项目由常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 湖南省幼儿师范高等专科学校景观提质改造工程施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2018年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕8号)；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市2018年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》（常建价〔2018〕5号)；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能型环保车运输指导价的通知》(常建价〔2016〕6号)；

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

湖南省幼儿师范高等专科学校景观提质改造工程项目的工程费和前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市财经职业技术学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）绿化工程

1.栽植大桢楠胸径25cm送审主材偏高，审减1.58万元；

2.栽植高杆红花紫薇送审主材价格偏高，审减0.71万元；

3.栽植多杆朴树（冠幅＞600-650cm，4杆/每杆18-20cm）送审主材价格偏高，审减3.28万元；

4.栽植色带春鹃P=30-40cm送审主材价格偏高，审减0.48万元；

5.栽植色带兰花三七（5-8株/丛）送审单位平方米工程量多计，审减0.37万元；

6.铺种草皮（兰引三号草皮与多年生黑麦草籽）送审主材价格偏高，审减2.1万元；

7.绿化带回填种植土工程量多计，审减1.13万元；

8.新增盲沟部分恢复渗水砖铺装送审子目多计，审减10万元；

9.盲沟透水砼垫层子目高套，透水土工布主材价格偏高审减4.44万元；

10.取费及其它原因合计审减0.35万元。

（二）不可预见费和前期费

因工程费基数审减，不可预见费和前期费审减1.74万元。

六、评审结论

该项目报审金额4172176元，审定金额3910406元，审减金额261770元，审减率6.27%(详见附表)。

附表

| 湖南幼儿师范学校景观提质改造工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3889258 | 3644895 | 244363 |  |
| 二 | 不可预见费 | 116678 | 109347 | 7331 | 3% |
| 三 | 前期费用 | 166240 | 156164 | 10076 |  |
| 1 | 工程设计费 | 90710 | 85380 | 5330 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 19057 | 17860 | 1197 |  |
| 3 | 监理费 | 56472 | 52924 | 3548 |  |
| 四 | 合 计 | 4172176 | 3910406 | 261770 |  |