常财审〔2019〕预字76号

关于常德财经职业技术学院建设项目机电管线 抗震支架工程预算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经职业技术学院建设项目机电管线抗震支架工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德财经职业技术学院建设项目机电管线抗震支架工程。主要包括校内各单体建筑物机电管线抗震支架。

该项目由常德创立远建材科技有限公司责任公司进行深化设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（2018年203号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）

3. 常德财经职业技术学院报送的施工方案、预算书等相关技术文件；

4．湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2018〕101号)

10. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕4号）及市场价及市场询价；

11. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

常德财经职业技术学院建设项目机电管线抗震支架工程费及不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德财经职业技术学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 给排水、消防、暖通水管道支架主材单价和安装费偏高，审减52.86万元；

2. 暖通风管支架主材单价、安装费偏高，审减14.52万元；

3. 电缆桥架成品侧向支撑主材单价、安装费偏高，审减45.31万元；

4. 不可预见费按3%计，审增3.43万元。

六、评审结论

送审金额2268865元，审定金额1176173元，审减金额1092692元，审减率48.16%（详见附表）；

附表

| 常德财经职业技术学院建设项目机电管线抗震支架预算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 名 称 | 送审金额 | 初审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 2268865 | 1141916 | 1126949.00 |  |
| 2 | 不可预见费 | 0 | 34257 | -34257.00 |  |
|  | 合 计 | 2268865 | 1176173 | 1092692.00 |  |