常财审〔2019〕预字91号

关于公寓楼垃圾中转站配套设施建设工程   预算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的公寓楼垃圾中转站配套设施建设工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为靳家湾、驮古堤、白龙、合兴、台家铺安置小区五个垃圾中转站建设。主要施工内容为：地上一层、房屋平面尺寸为10.5m*8m、房屋高度为6m、框架结构、独立基础、刚性屋面卷材防水、外墙真石漆、内墙贴墙面砖、水电安装等。

项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市城市管理和综合执法局报送的施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》。（湘建价〔2017〕165号）;

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕11号）及市场询价；

8．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 9．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

公寓楼垃圾中转站配套设施建设工程的工程费用和不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市城市管理和综合执法局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

- 1. 挖基坑土、砖砌女儿墙、屋面钢丝网等子目高套，审减11.31万元；

- 2. 砌块墙钢丝网加固、墙面防水砂浆等工程量多计，审减13.18万元；

- 3. 挤塑聚苯板、卷帘门、全瓷墙面砖价格偏高，审减12.86万元；

- 4. 安装部分因子目高套及主材价格偏高，审减6.91万元；

- 5. 不可预见费因计费基数调整，审减1.32万元。

六、评审结论

项目送审金额1960059元，审定金额1504060元，审减金额455999元，审减率23.26%（详见附表）。

附表

| 公寓楼垃圾中转站配套设施建设工程 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1902970 | 1460252 | 442717 |  |
| 1 | 靳家湾安置小区处垃圾站 | 375375 | 296213 | 79161 | 0 |
| 2 | 驮古堤安置小区处垃圾站 | 375375 | 291010 | 84365 | 0 |
| 3 | 白龙安置小区处垃圾站 | 401471 | 291010 | 110461 | 0 |
| 4 | 兴发生活超市处垃圾站 | 375375 | 291010 | 84365 | 0 |
| 5 | 台家铺安置小区处垃圾站 | 375375 | 291010 | 84365 | 0 |
| 二 | 不可预见费 | 57089 | 43808 | 13282 |  |
| 三 | 合 计 | 1960059 | 1504060 | 455999 | 0.2326 |