常财审〔2019〕预字42号

关于常德市第一中学配电增容（二期）工程

预算评审的报告

常德市财政局教科文科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一中学配电增容（二期）工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市第一中学配电增容（二期）工程，主要施工内容为新增环网柜，接通原有两台箱变用电，另在原体育馆内增加一个配电室，再把周边6栋配电接入到新建配电室。主要安装一进三出有源保护环网柜1台、高压柜2台、高压提升柜2台、低压进线柜2台，低压电容补偿柜2台、低压出线柜2台、低压联络柜1台、500KVA干式变压器2台，砌筑设备基础、电缆三页井、电缆沟，设备调试及配套的管网、电缆等。

该项目由湖南申龙电力勘测设计有限公司设计。

资金来源：政府投资

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市第一中学报送的施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；；

8. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》；

9．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 10．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市第一中学配电增容（二期）工程的工程费用和前期费、不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市第一中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 设备价格偏高及调试多计，审减12.8万元；

- 电缆、电缆头主材价格偏高，审减5.9万元；

- 表计价格偏高，审减0.2万元；

- 配电室配备的辅材按暂估价，空调进入政府采购，审减3.14万元；

- 电缆井、沟、设备基础子目高套及工程量多计，审减6.35万元；

- 取费及其它，审减0.48万元；

- 前期费用多计，审减2.63万元，其中监理费0.52万元、造价咨询费0.25万元、设计费0.56万元、建设单位管理费1.3万元;

- 不可预见费按工程费的3%计，审减0.87万元。

六、评审结论

项目送审金额1403355元，审定金额1079648元，审减金额323707元，审减率23.07%（详见附表）。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德市第一中学配电增容（二期）工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1295947 | 1007174 | 288773 | 22.28% |
| 二 | 前期费用 | 68530 | 42259 | 26271 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 12959 | 0 | 12959 | 1% |
| 2 | 设计费 | 25699 | 20143 | 5555 | 2%按统一口径 |
| 3 | 造价咨询费 | 6350 | 3835 | 2515 | 常财办发（2017）68号 |
| 4 | 监理费 | 23521 | 18280 | 5241 | 常财办发（2017）68号 |
| 三 | 不可预见费 | 38878 | 30215 | 8663 | 3% |
| 四 | 合 计 | 1403355 | 1079648 | 323707 | 23.07% |