常财审〔2019〕预字73号

关于皇木关污水处理厂电力杆线转移工程

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的皇木关污水处理厂电力杆线转移工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于三闾路、马家吉沿河大道、沅安路交汇区域，工程主要是原有高低压线路拆除，原有杆上设备拆除，高低压电缆安装，高低压架空线路安装，电杆组立，环网柜安装，箱变安装以及相配套其他设备安装等

资金来源为自筹资金。

二、评审依据

1.财政投资工程项目预算评审送审单（2019年34号）；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德首创水务有限责任公司报送的可行性研究报告的批复文件、施工图、预算书；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

6.湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕11号）及市场询价；

12.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕12号）及市场询价；

13.有关的标准图集和设计、施工规范；

14.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

皇木关污水处理厂电力杆线转移工程费及不可预见费、前期费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、计量、分析、汇总，形成初审结果；

4.将初审结果发给送审方并与之对账，无异议后形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）安装工程费

1.高压电缆报送主材单价偏高，审减13.19万元；

2.低压电缆报送主材单价偏高，审减1.73万元；

3.环网柜报送主材单价偏高，审减22.27万元；

4.箱变报送主材单价偏高，审减3.02万元；

5.电力管CPVC167*5报送主材单价偏高，审减1.03万元；

6.电力顶管CPVC167报送单价偏高，审减6.69万元；

7.杆上真空开关报送主材单价偏高，审减2.1万元；

8.线路金具报送主材单价偏高，审减8.58万元；

9.电杆组立清单工程量多计，审减11.5万元；

10.其他零星项目及取费审减1.06万元。

（二）不可预见费

因取费基数减少，此项审减3.54万元。

（三）前期费用

因取费基数减少及报送费率偏高，此项审减15.2万元。

（四）原有线路设备拆除残值抵扣拆除费用5.12万元。

六、评审结论

该项目报审金额4883424元，审定金额393101元，审减金额950323元，审减率为19.46%（详见附表）。

附表

| 皇木关污水处理厂电力杆线转移工程 预算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 工程费用 | 4506876 | 3795201 | 711675 |  |
| 2 | 不可预计费 | 149262 | 113856 | 35406 |  |
| 3 | 前期费用 | 227286 | 75259 | 152027 |  |
| 4 | 线路拆除残值 |  | -51215 | 51215 | 抵扣拆除费用 |
|  | 合 计 | 4883424 | 3933101 | 950323 |  |