常财审〔2019〕预字7号

关于三闾公园人防地下空间开发利用工程建设

防洪补救措施工程预算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的三闾公园人防地下空间开发利用工程建设防洪补救措施工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于红旗路以西，建设东路以东，场地地势平坦、开阔，地面标高30.00—32.33m，项目区离沅水大堤砼防洪墙最近处为530m,离沅水大堤砼防洪墙最远处为730m,北面临穿紫河，最近距离仅30m。项目区拟建1层地下车库，用地面积24487m2,地下车库建筑面积22637m2。根据常政发〔2008〕13号文规定，

江北防洪大堤1000内的项目需进行防洪补教。主要工程内容为地下车库剪力墙四周回填土加密充填灌浆、剪力墙与支护桩间回

填土补充充填灌浆。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程(试行)》(财办建〔2002〕619号);

2. 常德市人民防空办公室报送的施工图、预算书等相关技术文件;

3. 湖南省水利厅《关于发布<湖南省水利水电工程设计概(估)算编制规定>等文件的通知》(湘水建管〔2015〕130号);

4. 湖南省水利厅《关于印发<湖南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知》》(湘水建〔2016〕62号);

5. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2018〕8号);

6. 有关的标准图集和设计、施工规范；

7. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

1. 根据评审任务，拟定评审实施方案；

2. 熟悉资料，组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审后，将定案表送建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 材料价格调整，审减0.49万元;

2. 临时设施费偏高，审减6.34万元;

3. 不可预见费多计，审减3.57万元;

4. 建设单位管理费多计，审减7.75万元;

5. 设计费多计，审减4.97万元;

6. 监理费多计，审减3.12万元。

六、评审结论

- 该项目送审金额1427700元，审定金额1165334元，审减金额262366元，审减率18.38%(详见附表)。

附表

| 三闾公园人防地下空间开发利用工程 防洪补救措施工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1144611.80 | 1076365.20 | 68255.60 |  |
| 1 | 工程费 | 1080211.80 | 1076365.20 | 68255.60 |  |
| 2 | 临时工程费 | 64400.00 |  |  |  |
| 二 | 不可预见费 | 68000.00 | 32290.69 | 35709.31 | 工程费的3% |
| 三 | 前期费 | 215100.00 | 56687.21 | 158412.79 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 87200.00 | 9687.21 | 77512.79 | 工程费的0.9% |
| 2 | 设计费 | 73900.00 | 24200.00 | 49700.00 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 3 | 监理费 | 48800.00 | 17600.00 | 31200.00 |  |
| 4 | 其他费用 | 5200.00 | 5200.00 | 0.00 |  |
| 四 | 合 计 | 1427700 | 1165334 | 262366 | 18.38% |