常财审〔2019〕预字81号

关于雷公庙苗圃基地建设工程预算评审的报告

常德市财政局农业科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的雷公庙苗圃基地建设工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为雷公庙苗圃基地建设工程。主要施工内容为：修建钢丝围网3000*1800、铺碎石道路、山坡土地整形施工、池塘混凝土管铺设DN1000连通，池塘土方整形、修简易工房等。

该项目由常德市城镇建筑规划设计有限公司设计。

资金来源：单位自筹

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市林业科学研究所报送的施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；；

8. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》；

9．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 10．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

雷公庙苗圃基地建设工程的工程费用和不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市林业科学研究所对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 钢丝围网基础土方子目高套及主材价格偏高，审减16.6万元；

- 2. 边沟整形工程量多计，审减0.9万元；

- 3. 山坡土地整形土方工程量多计，审减11.9万元；

- 4. 混凝土管铺设DN1000砂垫层不计及挖土子目高套，审减0.9万元；

- 5. 简易工房单价偏高，审减1.5万元；

- 6. 社保费未报，审增1.61万元；

- 7. 不可预见费按工程费的3%计，审增2.27万元。

六、评审结论

项目送审金额1065505元，审定金额780560元，审减金额284945元，审减率26.74%（详见附表）。

附表

| 雷公庙苗圃基地建设工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1065505 | 757825 | 307680 | 28.88% |
| 三 | 不可预见费 |  | 22735 | -22735 | 工程费的3% |
|  | 合 计 | 1065505 | 780560 | 284945 | 26.74% |