常财审〔2019〕预字49号

关于三闾南路双拥路口东北角街心花园工程

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的三闾南路双拥路口东北角街心花园工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为三闾南路双拥路口东北角街心花园工程，设计建成为永久性休闲游园。主要内容为：破除混凝土坪及外运，清理渣土，移植现有乔木，铲除地被及小色块，回填种植土，栽植乔、灌木及色带，铺种各种草类、花卉，铺装透水PC砖仿芝麻灰花岗岩、红砂岩碎拼、芝麻灰花岗岩立石，砖砌溢流井、下沉式绿地，修建观景防腐木平台、景墙、入口风铃及配套亮化、排水等。

该项目由常德市天城规划建筑设计有限公司设计。

资金来源：政府投资

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市风景园林绿化管理局报送的施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；；

8. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》；

9．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 10．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

三闾南路双拥路口东北角街心花园工程的工程费用和前期费用、不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市风景园林绿化管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 栽植乔、灌木子目高套、苗木价格偏高及移植树木不利用等，审减21.45万元；

- 2. 种植土回填工程量多计，审减7.7万元；

- 3. 拆除混凝土坪及外运、土方外运等多计，审减15.36万元；

- 4. 铺装红砂岩、透水PC砖主材价格偏高，景墙预埋件工程量多计，审减6.77万元；；

- 5. 给排水、亮化标准高套及部分主材价格偏高，审减3.46万元；

- 6. 水电立户暂列，审减1.5万元；

- 7. 前期费用多计，审减2.92万元，其中监理费0.84万元、造价咨询费0.49万元、设计费0.69万元、建设单位管理费0.9万元;

- 8.  不可预见费按工程费的5%计，审减2.89万元。

六、评审结论

项目送审金额2785352元，审定金额2164932元，审减金额620420元，审减率22.27%（详见附表）。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三闾南路双拥路口东北角街心花园工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2501602 | 1954255 | 547347 | 21.88% |
| 1 | 绿化 | 1254468 | 963002 | 291466 |  |
| 2 | 拆除 | 262006 | 108455 | 153551 |  |
| 3 | 铺装及小品设施 | 837059 | 769395 | 67664 |  |
| 4 | 给排水 | 23730 | 12251 | 11479 |  |
| 5 | 亮化 | 124339 | 101152 | 23187 |  |
| 二 | 水立户 | 15000 | 5000 | 10000 | 暂列 |
| 三 | 电立户 | 15000 | 10000 | 5000 | 暂列 |
| 四 | 前期费 | 127170 | 97964 | 29206 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 12405 | 7481 | 4924 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 55222 | 48368 | 6854 | 常财办发（2017）68号 |
| 3 | 监理费 | 36759 | 28376 | 8383 | 常财办发（2017）68号 |
| 4 | 建设单位管理费 | 22784 | 13740 | 9044 | 工程费的0.9% |
| 五 | 不可预见费 | 126580 | 97713 | 28867 | 工程费的5% |
| 六 | 合 计 | 2785352 | 2164932 | 620420 | 22.27% |