常财审〔2019〕预字72号

关于新河口节制闸与靳家湾和南昏泵站

2018年度维修工程预算评审的报告

常德市财政局农业科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的新河口节制闸与靳家湾和南昏泵站2018年度维修工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目主要包括新河口节制闸、靳家湾机埠、南昏电排共三处位置维修工程。其中，新河口节制闸维修主要内容包括节制闸闸门除锈喷锌、更换闸门止水橡皮、PLC系统更新；靳家湾机埠维修主要内容包括出水涵管注浆堵漏、进水口检修闸、出口防洪闸除锈喷锌，主、副厂房室内剥落墙漆铲除重做、更换损坏窗户防盗网、更换室外照明线路、灯具及进水口水位尺，进水口工作平台检修闸孔口加装防护盖、捞草机、启闭机保养，补修局部围墙，增设鱼塘排水等；南昏电排维修主要内容包括主副厂房内墙面部分剥落墙漆铲除重做、更换照明线路、灯具和开关等。

项目由常德市蓝图设计有限责任公司设计。

资金来源：政府投资

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市城区水利泵站管理处报送的施工图、预算书等相关技术文件；

3. 《湖南省水利水电工程设计概(估)算编制规定》（湘水建管〔2015〕第130号文）；

4. 《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法（试行）》（湘水建管〔2016〕62号）；

5. 湖南省水利厅办公室《关于调整本省水利水电工程计价依据中建筑与安装工程增值税税率的通知》（湘水办〔2018〕65号）；

6. 《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法（试行）》（湘水建管〔2016〕62号）；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》；

8．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 9．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

新河口节制闸、靳家湾泵站、南昏泵站2018年度维修的工程费、不可预见费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市城区水利泵站管理处对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 闸门喷砂除锈重复计算，审减0.77万元；

- 2. 铲除墙面残损灰皮子目高套，审减0.2万元；

- 3. 内墙漆、不锈钢防盗窗价格偏高，审减1.55万元；

- 4. 预制砼栏杆价格偏高，审减0.33万元；

- 5. 取费及其他零星项目审减0.46万元；

- 6. 监理费、造价咨询费、设计费用多计，审减0.14万元；

- 7. 不可预见费按3%计算，审减0.1万元。

六、评审结论

项目送审金额952129元，审定金额916557元，审减金额35572元，审减率3.74%（详见附表）。

附表

新河口节制闸与靳家湾和南昏泵站2018年度维修工程预算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 886745 | 853616 | 33129 |  |
| 二 | 前期费用 | 38782 | 37333 | 1449 |  |
| 1 | 设计费 | 19952 | 19206 | 745 | 常财办发[2017]68号文 |
| 2 | 监理费 | 14485 | 13944 | 541 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 4345 | 4183 | 162 |  |
| 三 | 不可预见费 | 26602 | 25608 | 994 | 工程费的3% |
|  | 合计（一+二+三） | 952129 | 916557 | 35572 |  |