常财审〔2019〕预字34号

关于常德市七中学生公寓太阳能空气热水系统预算评审的报告

常德市财政局教科文科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市七中学生公寓太阳能空气热水系统预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市第七中学男、女生学生宿舍太阳能空气热水系统工程，主要内容为安装太阳能集热真空管装置480m2、20m3不锈钢保温水箱1台、25m3不锈钢保温水箱1台、10匹空气能热泵机组3台、10匹空气能热泵机组1台、热水恒变频供水泵4台及配套的控制箱、管道、基础等

该项目由常德市城镇建筑规划设计有限公司设计。

资金来源：政府投资

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市第七中学报送的施工图、预算书等相关技术文件；

3. 常德市再生能源建筑应用示范城市工作领导小组办公室《关于常德市市属学校太阳能江热产品政府采购会议纪要》（2013年8月23日）；

4. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

9. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》；

10．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 11．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市第七中学学生公寓太阳能空气热水系统的工程费用、前期费和不可预见费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市第七中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 太阳能集热真空管装置按包干主材价格偏高，审减2.79万元；

- 2. 不锈钢保温水箱价格偏高，审减0.8万元；

- 3. 空气能热泵机组主材价格偏高，审减1万元；

- 4. 热水变频供水泵主材价格偏高，审减1.87万元；

- 5. 水箱基础及集热真空管基础重复计算，审减1.98万元；

- 6. 其他零星项目及取费审减0.33万元；

- 7. 前期费用多计，审减0.61万元，其中监理费0.17万元、造价咨询费0.05万元、设计费0.25万元、建设单位管理费0.14万元;

- 8. 不可预见费审减0.26万元。

六、评审结论

项目送审金额676238元，审定金额579759元，审减金额96479元，审减率14.27%（详见附表）。

| 附表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓太阳能空气热水系统预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位;元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 618490 | 530735 | 87755 | 14.19% |
| 1 | 女生公寓 | 318960 | 273792 | 45168 |  |
| 2 | 男生公寓 | 299530 | 256943 | 42587 |  |
| 二 | 前期费用 | 39193 | 33102 | 6092 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 6185 | 4777 | 1408 | 0.9% |
| 2 | 监理费 | 12236 | 10500 | 1736 | 常财办发（2017）68号 |
| 3 | 造价咨询费 | 3455 | 2965 | 490 | 常财办发（2017）68号 |
| 4 | 设计费 | 17318 | 14861 | 2457 | 常财办发（2017）68号 |
| 三 | 不可预计费 | 18555 | 15922 | 2633 | 3% |
| 四 | 合 计 | 676238 | 579759 | 96479 | 14.27% |