常财审〔2019〕预字77号

关于常德财经职业技术学院人行天桥工程

预算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德财经职业技术学院人行天桥工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德财经职业技术学院人行天桥工程，人行天桥位于常德财经职业学院南北校区之间，横跨岩坪路、新河渠，是连接南北校区的重要道路。桥梁中轴线总长 257.5 米。人行天桥由三部分组成，分别为：中部横跨新河渠和岩坪路的天桥人行天桥段，以及联系天桥的南北区校园景观构筑物连接段。其中中部天桥段中轴线长度146.7 米，南北区校园景观构筑物连接段中轴线长度分别为：连接南区校园段为 54.5 米,连区校园段为 56.3 米。桥面最宽处达到 11.5 米，最窄的处为 7.5 米。桥身采用钢筋混凝土结构，桥梁顶棚采用钢结构。

项目由常德市发改委常发改社〔2014〕156号文批复立项，华南理工大学建筑设计研究院设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德财经职业技术学院报送的预算书及施工图等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

5. 湖南省住房和建设厅《湖南省住建厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建筑工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

10. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(二) >的通知》（湘建价﹝2018﹞4号）；

11. 湖南省建设工程造价管理总站《关于增值税条件下机械费除税的说明》（湘建价建〔2017〕41号）；

12. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价﹝2018﹞101号）；

13. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》；

14. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》；

15. 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2018年9月、第三季度湖南省交通建设工程材料指导价及公路工程村料价格指数》的通知；

16.湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2018年10月湖南省交通建设工程材料指导价及公路工程村料价格指数》的通知；

17. 有关的标准图集和设计、施工规范；

18. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德财经职业技术学院人行天桥工程的工程费、不可预见费及造价咨询费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德财经职业技术学院对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）人行天桥桩基工程

1.平整场地定额子目高套,审减2.04万元；

2.钻孔灌注桩和钢护筒工程量少计,审增38.35万元；

3.泥浆护壁成孔灌注桩子目高套,审减45.85万元；

4.钢筋笼制安工程量多计,审减8.14万元；

5.声测管注浆及预埋铁件无设计,审减1.39万元；

6.泥浆弃置子目高套,审减7.90万元；

7.措施项目桩机进出场子目高套,审减1.77万元；

8.工程排污费由费改税,审减1.0万元；

（二）人行天桥主体工程

1.基础土方开挖与回填工程量多计、子目多套,审减6.41万元；

2.基础分部有梁板砼、模板及钢筋制安工程量多计,审减8.47万元；

3.桩承台砼和模板工程量多计,审减4.1万元；

4.盖梁工程量多计,审减6.29万元；

5.桥墩分部钢筋制安工程量少计28.067t，审增16.97万元；

6.箱梁分部现浇砼箱梁和模板工程量多计,审减258.7万元；

7.箱梁分部钢筋制安工程量多计49.273t，审减27.35万元；

8.箱梁分部盆式橡胶支座主材价格高计,审减1.06万元；

9.箱梁分部D80型伸缩缝工程量多计、定额子目低套、主材价格低计,审增4.8万元；

10.箱梁分部后张法预应力钢绞线工程量多计、主材价格偏高，审减36.24万元；

11.箱梁分部混凝土挡墙墙身工程量多计，审减3.9万元；

12.钢构分部空腹钢柱工程量多计，审减17.96万元；

13.钢构分部钢梁工程量少计，审增49.23万元；

14.钢构分部预埋铁件及二次浇筑砼漏项，审增6.73万元；

15.临时施工便道、排水和围堰高计，审减60.67万元；

16.桥墩连系梁模板工程量多计，审减1.91万元；

17.支架基础处理按常规考虑，审增14.39万元；

18.箱梁外支架工程量漏项，审增48.21万元；

19.箱梁内支架工程量多计，审减12.43万元；

20.工程排污费由费改税，审减5.03万元。

（三）人行天桥装饰装修工程

1.混凝土纤维板工程量多计、主材价格偏高，审减29.28万元；

2.钢骨架、后置件工程量多计，审减2.65万元；

3.天棚分部铝板及铝格栅无深化设计图，依建设方意见按40万元专业工程暂估，审减6.88万元；

4.钢骨架金属面油漆无设计不计取，审减10.15万元；

5.油漆分部钢梁、钢柱工程量多计、定额子目高套，审减74万元；

6.不锈钢栏杆扶手工程量多计669.04m，审减18.52万元；

7.措施项目装饰脚手架工程量多计312.39m2，审减0.76万元；

8.垂直运输及机械进出场不计取，审减35.45万元。

9.工程排污费由费改税，审减1.21万元。

（四）人行天桥安装工程

1.电气分部AL-TQ1、AL-TQ2配电箱主材价格高计，审减2.35万元；

2.电气分部配管 PVC50工程量多计，审减0.46万元；

3.电气分部电力电缆YJXTLV22-4*16、电力电缆 YJXTLV22-3*35+1*16无详细设计未计取，审减3.75万元；

4.电气分部挖沟槽土方、回填方、余方弃置工程量多计，审减1.41万元；

5.智能照明控制模块、可编程控制面板及智能控制箱无详细设计未计取，审减0.51万元；

6.给排水分部雨水口无设计未计取，审减3.06万元；

7.给排水分部挖沟槽土方、回填砂工程量多计，审减3.09万元；

8.取费及其他项目共审减5.93万元。

（五）景观工程

1.乔木部分定额子目高套、工程量多计，审减1.11万元；

2.地被苗木部分山麦冬、金叶阔叶麦冬主材价格偏高，审减1.73万元；

3.种植池部分基底处理工程量多计、土工布及丙纶无纺布主材价格高计，审减3.1万元；

4.种植池部分轻质种植土工程量多计、定额子目多套，审减15.49万元。

（六）铺装工程

1.菠萝格防腐木工程量多计、主材价格偏高，审减26.87万元；

2.防腐木素砼墩、结合层工程量多计，审减5.31万元；

3.石材台阶定额子目高套，审减3.17万元。

（七）不可预见费和造价咨询费

因工程费基数审减，不可预见费和造价咨询费审减29.21万元。

六、评审结论

该项目送审金额24219054元，审定金额17783393元，审减金额6435661元，审减率26.57%（详见附表）。

附表

| 常德财经职业技术学院人行天桥工程 预算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 22925963 | 16896919 | 6029044 |  |
| 1 | 人行天桥桩基工程 | 1781782 | 1487022 | 294760 |  |
| 2 | 人行天桥主体工程 | 14635997 | 11536030 | 3099967 |  |
| 3 | 人行天桥装饰装修工程 | 3534014 | 1707712 | 1826302 |  |
| 4 | 人行天桥安装工程 | 912524 | 691603 | 220921 |  |
| 5 | 景观工程 | 309909 | 88050 | 221859 |  |
| 6 | 铺装工程 | 1751737 | 1386502 | 365235 |  |
| 二 | 不可预见费 | 1146298 | 844846 | 301452 | 5% |
| 三 | 造价咨询费 | 146793 | 41628 | 105165 |  |
|  | 合 计 | 24219054 | 17783393 | 6435661 | 26.6% |