常财审〔2019〕预字59号

关于窑港路有线网络线路转迁工程

预算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的窑港路有线网络线路转迁工程预算进行了评审。

一、项目概况

该工程为窑港路有线网络线路转迁工程,主要工作内容为公路两侧网线迁改，挖沟槽、土方回填，UPVC塑料管DN110埋地、管内穿光缆24芯、48芯、96芯、144芯，立电杆、拉线、吊线架空、光缆接头盒、砌筑手孔井等工程。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程(试行)》(财办建〔2002〕619号);

2. 常德市智慧谷投资发展有限公司报送的施工图、预算书等相关技术文件;

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 住房和城乡建设部《关于发布国家标准<建设工程工程量清单计价规范>的公告》（GB50500-2013）及配套使用的相关专业工程量计算规范的公告；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《湖南省住房和城乡建设厅关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）>的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（二）的通知》（湘建价建〔2018〕4号）；
    9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

10.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

11.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一八年第五期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2018〕8号);

12.常德市建设工程造价管理站《关于发布2018年第一期安装工程材料价格的通知》(常建价〔2018〕4号)及市场询价；

13.有关的标准图集和设计、施工规范；

14.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

窑港路有线网络线路转迁工程费及不可预计费。

四、评审程序

1. 根据评审任务，拟定评审实施方案；

2. 熟悉资料，组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 将定案表送建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．拆除工程子目高套，审减0.51万元。

- 2．光缆接头盒材料单价偏高，审减0.25万元。

- 3．开挖埋管多计，审减0.21元。

- 4．不可预计费多计、前期费不计，审减4.16万元。

六、评审结论

该项目送审金额590661元，审定金额527922元，审减金额62739元，审减率10.6％(详见附表)。

附表

| 窑港路有线网络线路转迁工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审减率 |
| 1 | 工程费 | 533690 | 512546 | 21144 |  |
| 2 | 不可预见费 | 26685 | 15376 | 11309 |  |
| 3 | 前期费 | 30287 | 0 | 30287 |  |
| 合 计 |  | 590662 | 527922 | 62740 | 10.62% |