常财审〔2019〕预字68号

关于白鹤山殡仪馆新增土地六角亭、绿化及水治理工程预算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市殡葬服务中心白鹤山殡仪馆新增土地六角亭、绿化及水治理工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于白鹤山殡仪馆内，设计六角亭、道路及绿化总面积17028m2，换填种植土1600m3。主要有场地清表及建筑垃圾外运；新建六角亭；新砼路面及透水砖停车位；栽植香樟、桂花和银杏、红继木、樱花等苗木；栽植红继木、春鹃、桂花等色带；铺栽马尼拉草皮及狗牙根；与绿化配套喷灌系统等。

该项目由上海都市建筑设计有限公司设计。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市殡葬服务中心白鹤山殡仪馆新增土地六角亭、绿化及水治理工程施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

9. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能型环保车运输指导价的通知》(常建价〔2016〕6号)；

11. 常德市建设工程造价管理站《关于发布2018年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》(常建价〔2018〕5号)及市场询价;

12. 有关的标准图集和设计、施工规范；

13. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

德市殡葬服务中心白鹤山殡仪馆新增土地六角亭、绿化及水治理预算工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市殡葬服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.砼道路和外运土方、买土回填、栽植朴树、香樟等工程量多计，审减11.26万元；

2.栽种苗木型号（树径）提高标准套用定额、色带定额子目高套等，审减10.55万元；

3.红继木、春鹃、桂花、紫薇等苗木等价格偏高，审减5.88万元；

4.苗木等养护多计，审减3.87万元；

5.不可预见费多计，审减0.95万元。

六、评审结论

项目送审金额1649260元，审定金额1324148元，审减金额325111元，审减率19.71%(详见附表）。

附表

| 白鹤山殡仪馆新增土地六角亭、绿化及水治理预算评审汇总 单位：元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 一 | 工程费用 | 1601223 | 1285581 | 315642 |
| 1 | 绿化 | 1132145 | 856923 | 27522 |
| 2 | 六角亭、道路 | 305181 | 296686 | 8495 |
| 3 | 安装 | 163897 | 131972 | 31925 |
| 二 | 不可预见费用 | 48037 | 38567 | 9469 |
| 三 | 合 计 | 1649260 | 1324148 | 325111 |